## Prielaidos (hidden)
Nr. | Rodiklis | Vnt. | Vertė
1 | Elektros kaina | Eur/kWh | 0.088
2 | Elektros gamyba po 25 eksploatavimo metų | proc. | 80%
Siūlomos nepagamintos dėl ESO tinklo gedimo saulės elektrinės suderintos sutartinės gamybos vertės
Nr. | Mėnuo | Mėnesio valandos, val. | Saulės virš horizonto valandos, val. | Elektrinės darbas nominaliu galingumu, val. | Vienos valandos elektrinės gamyba šviesiu paros metu, kWh/kW
1 | Sausis | 744 | 231 | 3 | 0.013
2 | Vasaris | 672 | 260 | 12 | 0.0462
3 | Kovas | 744 | 357 | 64 | 0.1793
4 | Balandis | 720 | 415 | 120 | 0.2892
5 | Gegužė | 744 | 493 | 133 | 0.2698
6 | Birželis | 720 | 513 | 136 | 0.2651
7 | Liepa | 744 | 516 | 118 | 0.2287
8 | Rugpjūtis | 744 | 462 | 112 | 0.2424
9 | Rugsėjis | 720 | 381 | 70 | 0.1837
10 | Spalis | 744 | 322 | 29 | 0.0901
11 | Lapkritis | 720 | 247 | 7 | 0.0283
12 | Gruodis | 744 | 215 | 2 | 0.0093
Note on B2: User: Energetiniame Audite nustatyta elektros vidutinė kaina

## 1 elektrines gamyba
Tiekėjas
| Elektrinės adresas: | Troškūnų g. 5, Anykščiai
Elektrinės siūloma galia, kWp
Nr. | Elektrinės eksploatavimo metai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Suma:
1 | Elektros tiekimas į tinklą, proc. | 100% | 99.17% | 98.33% | 97.5% | 96.67% | 95.83% | 95% | 94.17% | 93.33% | 92.5% | 91.67% | 90.83% | 90% | 89.17% | 88.33% | 87.5% | 86.67% | 85.83% | 85% | 84.17% | 83.33% | 82.5% | 81.67% | 80.83% | 80%
2 | Garantuojamas elektros tiekimas iš elektrinės į tinklą, kWh/metus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Faktiškai pasiektas po pirmųjų eksploatacijos metų elektros tiekimas iš elektrinės į tinklą, kWh/metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Faktiškai nepagamintas elektros kiekis, kWh/metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmų elektrinės eksploatavimo metų monitoringo duomenys
Nr. | Mėnuo | 1: Nustatyta el. energijos gamyba, kWh; 2: Elektrinės neveikimo valandos dėl trečiųjų asmenų kaltės, val.; 3: Nepagaminta el. energija dėl trečiųjų asmenų, kWh; 4: Pagaminta el. energija, kWh
1 | Sausis | 3: 0; 4: 0
2 | Vasaris | 3: 0; 4: 0
3 | Kovas | 3: 0; 4: 0
4 | Balandis | 3: 0; 4: 0
5 | Gegužė | 3: 0; 4: 0
6 | Birželis | 3: 0; 4: 0
7 | Liepa | 3: 0; 4: 0
8 | Rugpjūtis | 3: 0; 4: 0
9 | Rugsėjis | 3: 0; 4: 0
10 | Spalis | 3: 0; 4: 0
11 | Lapkritis | 3: 0; 4: 0
12 | Gruodis | 3: 0; 4: 0
| Viso: | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
AB "Anykščių kvarcas" vardu:
|  | Vardas, Pavardė |  |  |  | Parašas
vardu:
|  | Vardas, Pavardė |  |  |  | Parašas
Note on C1: User: Įrašo Tiekėjas
Note on C3: User: Įrašo Tiekėjas
Note on C7: User: Įrašo Tiekėjas

## 2 elektrines gamyba
Tiekėjas
| Elektrinės adresas: | Lagedžių k. 2, Anykščių r. sav.
Elektrinės siūloma galia, kWp
Nr. | Elektrinės eksploatavimo metai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Suma:
1 | Elektros tiekimas į tinklą, proc. | 100% | 99.17% | 98.33% | 97.5% | 96.67% | 95.83% | 95% | 94.17% | 93.33% | 92.5% | 91.67% | 90.83% | 90% | 89.17% | 88.33% | 87.5% | 86.67% | 85.83% | 85% | 84.17% | 83.33% | 82.5% | 81.67% | 80.83% | 80%
2 | Garantuojamas elektros tiekimas iš elektrinės į tinklą, kWh/metus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Faktiškai pasiektas po pirmųjų eksploatacijos metų elektros tiekimas iš elektrinės į tinklą, kWh/metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Faktiškai nepagamintas elektros kiekis, kWh/metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pirmų elektrinės eksploatavimo metų monitoringo duomenys
Nr. | Mėnuo | 1: Nustatyta el. energijos gamyba, kWh; 2: Elektrinės neveikimo valandos dėl trečiųjų asmenų kaltės, val.; 3: Nepagaminta el. energija dėl trečiųjų asmenų, kWh; 4: Pagaminta el. energija, kWh
1 | Sausis | 3: 0; 4: 0
2 | Vasaris | 3: 0; 4: 0
3 | Kovas | 3: 0; 4: 0
4 | Balandis | 3: 0; 4: 0
5 | Gegužė | 3: 0; 4: 0
6 | Birželis | 3: 0; 4: 0
7 | Liepa | 3: 0; 4: 0
8 | Rugpjūtis | 3: 0; 4: 0
9 | Rugsėjis | 3: 0; 4: 0
10 | Spalis | 3: 0; 4: 0
11 | Lapkritis | 3: 0; 4: 0
12 | Gruodis | 3: 0; 4: 0
| Viso: | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
AB "Anykščių kvarcas" vardu:
|  | Vardas, Pavardė |  |  |  | Parašas
vardu:
|  | Vardas, Pavardė |  |  |  | Parašas
Note on C1: User: Įrašo Tiekėjas
Note on C3: User: Įrašo Tiekėjas
Note on C7: User: Įrašo Tiekėjas

## Suvestine lentele
Suvestinė lentelė
Nr. | Rodiklis | Kiekis | Kiekis per 25 metus (pasiūlymų vertinimui)
1 | Deklaruota elektros gamyba 1 elektrinėje [E1], kWh/metus | 0 | 0
2 | Deklaruota elektros gamyba 2 elektrinėje [E2], kWh/metus | 0 | 0
3 | Bendra deklaruota elekros gamyba elektrinėse [E], kWh/metus | 0 | 0
4 | Faktinė elektros gamyba 1 elektrinėje [E1 kWh], kWh/metus | 0
5 | Faktinė elektros gamyba 2 elektrinėje [E2 kWh], kWh/metus | 0
6 | Bendra faktinė elekros gamyba elektrinėse [E kWh], kWh/metus | 0
7 | Mokama bauda Užsakovui dėl nepasiektos elektros gamybos, Eur be PVM | #REF!
AB "Anykščių kvarcas" vardu:
|  | Vardas, Pavardė |  | Parašas
vardu:
|  | Vardas, Pavardė |  | Parašas