| NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 2024.03.05 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovas: UAB „Mano Būstas Kaunas“ |  |  |  |  |  |  |
| Objektas: Maironio g. 33, Kaunas |  |  |  |  |  |  |
| Problema: susidėvėję praėjimo laiptai ties 2 laiptine |  |  |  |  |  |  |
| Defektas: susidėvėję betoniniai laiptai, šaligatvyje susidariusios įdubos |  |  |  |  |  |  |
| Sprendimas: Atlikti betoninių laiptų remontą, išlyginant laiptų pakopas, pakeisti betoninių plytelių dangą išlyginant pagrindą po plytelėmis. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas | Mato vnt. |  | Kiekis |  |
| 1 |  | Senų betoninių laiptų demontavimas ( 3 pakopos) | m3 |  | 0,4 |  |
| 2 |  | Betoninių šaligatvio plytelių demontavimas | m2 |  | 33 |  |
| 3 |  | Pagrindų įrengimas betoninių šaligatvio plytelių klojimui | m2 |  | 33 |  |
| 4 |  | Betoninių šaligatvio plytelių klojimas (plytelės 50 cm x 50 cm) | m2 |  | 33 |  |
| 5 |  | Betoninių laiptų įrengimas (3 pakopos) | m3 |  | 0,4 |  |

Pastabos: Matmenys preliminarūs prieš sąmatos skaičiavimą rekomenduojama nuvykti į objektą