TURINYS

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
## Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas)

UAB „Zenergija“ (į. k. 302850121),
Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius,
Kontaktinis asmuo: aplinkosaugos specialistė Laura Meškauskaitė
tel. +370 636 40419, el. paštas laura.meskauskaite@modusenergy.com

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, el. paštas)

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ (į. k. 300085690),
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius,
Projekto vadovė Jurgita Morkūnienė,
tel. +370 5 2644304, el. paštas jmo@dge.lt .

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
## Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us))

Planuojama šilumos ir elektros energijos gamyba kogeneraciniame įrenginyje, kurui naudojant biodujas, pagamintas iš kiaulių mėšlo (srutų), augalinės kilmės bioskaidžių atliekų ir/ar kitos biomasės anaerobinio apdorojimo bioreaktoriuose metu.
UAB „Zenergija“ Rupinskų k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav. ūkinę veiklą vykdo pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-U.2-4/2017, išduotą 2017 m. liepos 12 d. Pagal šį leidimą įmonei biodujų gamybai per metus numatyta naudoti 35 770 t kiaulių mėšlo bei 14 600 t kitos biomasės. Planuojama papildomai naudoti augalinės kilmės bioskaidžias atliekas ir padidinti naudojamo mėšlo kiekį.
Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu „į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus nuostatomis“, nes UAB „Zenergija“ vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta į 2 priedo 11.8 punktą „Biodujų gamyba“;
Atrankos informacija parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (TAR, 2017-10-18, Nr. 2017-16397), veiklos sričiai aktualiais kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais.
Užsakovo ir PAV dokumento rengėjo patvirtinta deklaracija apie kvalifikacijos atitiktį Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytiems reikalavimams pateikta 1 priede.
Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas
Siekiant sumažinti kiaulių maro riziką UAB „Idavang“, keičiamos UAB „Zenergija“ nuomojamo sklypo ribos.
Šiuo metu šilumos ir elektros energijos gamyba kogeneraciniame įrenginyje deginant biodujas, pagamintas iš kiaulių mėšlo (srutų) bei siloso ir kitos biomasės anaerobinio apdorojimo bioreaktoriuose metu, vykdoma UAB „Idavang“ (buv. UAB „Saerimner“) 12,6426 ha sklypo (kadastrinis Nr. 4537/0009:28 Kazitiškio k. v.) dalyje. Minėtas sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Idavang“, nuomos teise jo 2 ha - iki 2037 m. UAB „Zenergija“. 2018 m. spalio 8 d. susitarimu tarp UAB „Zenergija“ ir UAB „Idavang“ buvo pakeistos UAB „Zenergija“ nuomos teise priklausančio sklypo ribos, nekeičiant jo ploto. Žemės sklypo nuomos sutartis ir jos pakeitimas (2015-05-11 žemės sklypo nuomos sutartis, 2018 m. spalio 8 d. susitarimas dėl 2015 m. gegužės 11 d. žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo) pateikti 3 priede, žemės sklypo nuosavybės dokumentai - 2 priede.
Anksčiau UAB „Zenergija“ iki šiol nuomoto ir naujai išnuomoto sklypo ribos pateiktos 1 pav.
Esamos sklypo ribos	Planuojamos sklypo ribos

1 pav. UAB „Zenergija“ iki šiol nuomoto ir naujai išnuomoto sklypo ribos

Informacija apie PŪV sklypą:
- išnuomoto sklypo dalies, kurioje bus vykdoma PŪV, plotas – 2 ha;
- naudojimo paskirtis – žemės ūkio.
UAB „Zenergija“ kogeneracinę biodujų jėgainę išsinuomoto sklypo dalyje (2 ha) eksploatuoja nuo 2017 m. Esami įmonės įrenginiai, skirti biodujų gamybai ir atidirbusio substrato perdavimui tolimesniam jo tvarkymui:
- 3 617 m3 ir 4 923 m3 darbinio tūrio fermentatoriai (bioreaktoriai) Nr. 1 ir Nr. 2;
- buferinė talpa (340 m3);
- techninė patalpa su bioreaktorių siurbline;
- srutų padavimo tinklai;
- atidirbusio substrato tinklai;
- sausos biomasės trumpalaikio saugojimo aikštelė (350 m2 ploto);
- sausos biomasės dozavimo įrenginys (40 m3);
- modulinė siurblinė;
- operatoriaus patalpa;
- automobilinės svarstyklės;
- kita infrastruktūra (asfaltbetoniu dengta biomasės iškrovimo/pakrovimo aikštelė (973 m2), vidiniai transporto judėjimo keliai ir kt.).
Pagamintos biodujos naudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurią sudaro:
- 1058 kW šiluminės ir 999 kW elektrinės galios kogeneracinis įrenginys;
- biodujų nusierinimo įrenginys;
- avarinis dujų fakelas;
- modulinė transformatorinė;
- dujų aušinimo įrenginys, filtravimo įranga, ir kt.
Planuojami įrenginiai ir jų pakeitimai:
- 4 923 m3 darbinės talpos bioreaktorius Nr. 3 (perspektyvinis);
- 4295 m3 lagūna (dengtas srutų kauptuvas) laikinam atidirbusio substrato sandėliavimui;
- esamo kogeneratoriaus perkėlimas į kitą vietą (keičiasi kogeneratoriaus kamino, kaip taršos šaltinio, koordinatės).
Įrenginių išdėstymo planas pateiktas 10 priede.
Griovimo darbai nebus vykdomi. Medžiai kertami nebus.
Teritorijoje, kurioje vykdoma UAB „Zenergija“ veikla, nėra išvystyti centralizuoti inžineriniai tinklai. Greta nagrinėjamos teritorijos yra UAB „Zenergija“ planuojamai veiklai reikiama infrastruktūra – elektros tinklai, UAB „Idavang“ vietiniai šilumos tinklai.
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus)
Produkcijos bei technologijos pakeitimai neplanuojami. Numatoma biodujų gamybai naudoti iki 15 000 t/m, 41,1 t/d bioskaidžių nepavojingų atliekų. Perspektyvoje numatoma dar vieno anksčiau planuoto 4 923 m3 darbinės talpos bioreaktoriaus statyba.
Esama ūkinė veikla
Kogeneraciniame įrenginyje vykdoma šiluminės ir elektros energijos gamyba, deginant biodujas, susidariusias kiaulių mėšlo (srutų) bei siloso ir kitos biomasės anaerobinio apdorojimo bioreaktoriuose metu.
Šiuo metu biodujų gamyba vykdoma dviejuose 3 617 m3 ir 5 137 m3 darbinės talpos bioreaktoriuose (fermentatoriuose).
Skystas mėšlas (srutos) į bioreaktorių dozavimo įrenginį tiesiogiai teikiamas iš kiaulių fermos per srutų padavimo rezervuarą sandariais vamzdynais. Biomasė transportuojama ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių sunkiasvorėmis mašinomis sandariose priekabose. Per metus biodujų jėgainėje, skaidant kiaulių mėšlą (srutas) (35 770 t) bei kitą biomasę (14 600 t), pagaminama ir sudeginama apie 3,8 mln. Nm3 biodujų. Pagamintos biodujos panaudojamos kogeneraciniame įrenginyje 8 200 MWh/m elektros energijos generavimui ir 8 400 MWh/m šiluminės energijos gamybai. Pagaminta šiluminė energija panaudojama biodujų gamybos procese reikiamos temperatūros palaikymui, o taip pat gamybinių bei buitinių patalpų apšildymui. Elektros energija parduodama AB „ESO“.
Proceso pabaigoje susidaręs substratas (atidirbusi nudujinta žaliava), kuris laikomas aukštos kokybės trąša, išpumpuojamas į požeminį substrato surinkimo rezervuarą, iš kurio tiekiamas į UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių kompleksui priklausantį frakcionavimo įrenginį. Už separuoto substrato laikiną saugojimą ir panaudojimą laukų tręšimui atsakinga UAB „Idavang“.
Planuojama ūkinė veikla
Biodujų gamyba bus vykdoma dviejuose esamuose 3 617 m3 ir 5 137 m3 darbinės talpos bioreaktoriuose (fermentatoriuose). Perspektyvoje planuojama įrengti ir trečiąjį (4 923 m3 darbinės talpos).
Per metus 999 kW suminės elektros generavimo galios ir 1058 kW bendros šiluminės galios kogeneracinėje jėgainėje bus pagaminta 8 200 MWh elektros energijos ir 8400 MWh/metus šilumos energijos. Pagaminta elektros energija ir toliau bus parduodama AB „ESO“. Pagaminta šiluminė energija ir toliau bus panaudojama biodujų gamybos procese reikiamos temperatūros palaikymui, o taip pat gamybinių bei buitinių patalpų apšildymui.
Įmonėje vykdomi technologiniai procesai nesikeis, tačiau numatomi kai kurie pakeitimai:
- biodujų gamybai papildomai bus naudojamos augalinės kilmės bioskaidžios atliekos;
- padidės naudojamo mėšlo kiekis;
- į įmonės teritoriją per parą žaliavas atveš 6 sunkiasvorės transporto priemonės (anksčiau buvo 3);
- per metus planuojama pagaminti ir kogeneraciniame įrenginyje sudeginti 4 400 tūkst. Nm3 biodujų (atitinkamai per dieną – 12 000 Nm3).
- laikinam substrato sandėliavimui bus naudojama UAB „Zenergija“ priklausanti lagūna.
Biodujų gamybai bus sunaudojama:
- 45 000 t/metus (atitinkamai – 123,3 t/d.) mėšlo (srutų), susidariusio UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių komplekse;
- 15 000 t/metus (atitinkamai – 41,1 t/d.) augalinės kilmės bioskaidžių atliekų, atvežtų iš kitų įmonių (vienu metu UAB „Zenergija“ teritorijoje jų bus laikoma apie 150 t);
- 14 600 t/metus kitos biomasės, supirktos iš žemės ūkio bendrovių ir vietinių ūkininkų.
1 lentelė. Informacija apie esamus ir planuojamus žaliavų, energetinių išteklių, produkcijos kiekius
	Esama (leistina) veikla pagal TIPK leidimą	Planuojama veikla
Žaliava
Mėšlas	35 770 t/m; 98 t/d	45 000 t/m; 123,3 t/d
Bioskaidžios atliekos	-	15 000 t/m, 41,1 t/d
Kita biomasė	14 600 t/m	14 600 t/m
Biodujos	3 800 tūkst. Nm3/m	4 400 tūkst. Nm3/m
Kogeneracinio įrenginio galia
Elektrinė	999 kW	999 kW
Šilumine	1 058 kW	1 058 kW
Elektros energijos gamyba	8 200 MWh/m	8 200 MWh/m
Šiluminės energijos gamyba	8 400 MWh/m	8 400 MWh/m
Susidaręs substratas	47 852 t/m	60 000 t/m

Biodujų jėgainėje vykstantis technologinis procesas susideda iš etapų:
- žaliavų transportavimo, saugojimo ir padavimo į bioreaktorius;
- biodujų gamybos bioreaktoriuose;
- biodujų saugojimo ir nusierinimo;
- biodujų panaudojimo šilumos generavimui ir elektros gamybai kogeneraciniame įrenginyje;
- apdorotos žaliavos (substrato) susidarymo;
- laikino atidirbusio substrato sandėliavimo lagūnoje (dengtame srutų kauptuve);
- frakcionavimo (pagal su UAB „Idavang“ sudarytų sutarčių sąlygas);
- separuoto substrato laikymo uždaroje lagūnoje (gelžbetoninėje srutų kaupykloje) ir tolimesnio panaudojimo;
- UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio priimto ir separuoto substrato laikymo uždarose lagūnose bei mėšlidėje ir tolimesnio panaudojimo (pagal su UAB „Idavang“ sudarytų sutarčių sąlygas).

2 pav. Biodujų gamybos principinė schema

Žaliavų transportavimas, saugojimas ir padavimas į bioreaktorių. UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio tvartuose įrengtos grindys leidžia kiaulių srutoms patekti į sandarią vonią, toliau jos savitaka požeminiais kanalais iš tvartų patenka į esamą požeminį uždaro tipo, emisijoms nelaidų, srutų priėmimo rezervuarą. Rezervuare esama maišyklė pastoviai maišo srutas, todėl nėra galimybės stambesnėms dalims nusėsti ant dugno. Iš šio rezervuaro panardinamu siurbliu srutos perpumpuojamos į srutų padavimo rezervuarą. Srutų padavimo rezervuare taip pat yra maišyklė, kurios dėka stambios dalelės nenusėda. Iš šio rezervuaro siurbliu srutos perpumpuojamos iki sausos žaliavos dozavimo įrenginio, kuriame srutos maišomos su sausa biomase bei sraigtinių transporterių pagalba nukreipiamas į bioreaktorius. Sumaišyta biomasė papildomai smulkinama smulkintuvu. Per siurblinėje įrengtas apėjimo linijas srutos gali būti tiesiogiai pumpuojamos į bioreaktorius.
Žalioji biomasė transportuojama iš aplinkinių ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių sunkiasvorėmis mašinomis (sandariose priekabose). Dalis biomasės tiekiama apie 2 savaites, rudenį, po derliaus nuėmimo, o kita dalis greitam užkrovimui metų eigoje atvežama į 350 m2 ploto aikštelę šalia bioreaktorių.
Biologiškai skaidžios atliekos, kaip ir biomasė, į įmonę atvežamos sunkiasvorėmis transporto priemonėmis: sausos frakcijos atliekos vežamos dengtais sunkvežimiais, skystos frakcijos atliekos – sandariomis autocisternomis. Į įmonės teritoriją per parą atvažiuoja 6 sunkiasvorės transporto priemonės su bioskaidžiomis atliekomis. Skystos bioskaidžios atliekos, kaip ir skystas mėšlas, iš autocisternos siurblio pagalba perpumpuojamos į 340 m3 talpos buferinę talpą (rezervuaras, dengtas tentiniu stogu) ir siurblio pagalba dozuojamos į bioreaktorius. Kietos atliekos iš sunkvežimio priekabos išverčiamos į betoninę priėmimo aikštelę (973 m2) ir teleskopinio krautuvo pagalba apytiksliai per 3 val. perkraunamos į sausos žaliavos bunkerį, iš kurio sraigtų pagalba paduodamos į bioreaktorius. Skystis, išsiskiriantis iš atliekų ar su lietaus vandeniu, iš betoninės aikštelės bus surenkamas į esamus sandarius šulinius iš kurių siurblio pagalba perpumpuojamas į bioreaktorius. Tokiu būdu užtikrinama, kad bioskaidžios atliekos iki jų panaudojimo bioreaktoriuje laikomos tik laikinai, užtikrinant, kad iš talpų į aplinką netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų ir nedulkėtų.
Įmonės teritorijoje įrengtose išbetonuotose laikino laikymo aikštelėse laikomas bioskaidžių atliekų kiekis - 150 t.
Biodujų gamyba vykdoma dviejuose fermentatoriuose – bioreaktoriuose, perspektyvoje planuojama naudoti ir trečiąjį. Juose, vykstant anaerobiniam procesui, susidaro biodujos. Pirminiame bioreaktoriuje substrato išbuvimo laikas apie 30 d. Po to substratas perpumpuojamas į vieną iš likusių bioreaktorių, kur dar išbūna apie 30 d. Po šio proceso atidirbęs substratas perpumpuojamas į priešseparavimo rezervuarą, priklausantį UAB „Idavang“.
Bioreaktoriai pagaminti iš gelžbetonio konstrukcijos ir pastatyti ant betoninio pagrindo. Bioreaktoriuose sumontuota šildymo sistema – šilumokaičiai, kurių pagalba pašildoma tiekiama žaliava ir kompensuojami šilumos nuostoliai į aplinką per sieneles. Pastovi temperatūra bioreaktoriuje yra viena iš svarbiausių sąlygų norint užtikrinti stabilų darbą ir aukštą biodujų išeigą. Galimos temperatūros svyravimų priežastys: naujų žaliavų papildymas, nepakankama izoliacija, nepakankamas maišymas, ekstremalios lauko oro temperatūros vasaros ir žiemos laikotarpiu.
Bioreaktoriuose žaliavų maišymas atliekamas panardinamų maišyklių su didele sparnuote ir dažnio reguliatoriais pagalba hidrauliniu būdu arba suspaustų biodujų pagalba. Maišyklių darbo stebėjimui šalia bioreaktorių sumontuotos pakylos (platforma) su langeliais. Taip galima optimaliai sureguliuoti maišyklių darbą. Bioreaktoriuose žaliava maišoma kelis kartus per dieną. Maišymas neleidžia biomasės paviršiuje susidaryti plutai ir nuosėdoms, o pirminiame reaktoriuje palengvina mikroorganizmų kontaktą su naujai įkrauta žaliava ir tolygiai paskirsto maistines medžiagas visoje biomasėje.
Anaerobinis apdorojimas vyksta mezofilinėje 37-38°C temperatūroje. Tokia temperatūra garantuoja stabilų organinių medžiagų skaidymo procesą ir didelę metano išeigą. Anaerobiniam procesui, kuris trunka apie 57 dienas, būdingos 4 fazės (3 pav.): hidrolizė, acidogenezė, acetogenezė, metanogenezė.

3 pav. Anaerobinio proceso metu vykstančios reakcijos
Hidrolizės etape, veikiant mikrobų išskirtiems fermentams, vyksta organinių medžiagų hidrolizė, kurios metu kompleksiniai organiniai junginiai depolimerizuojami, t. y. didelės molekulinės masės kompleksiniai junginiai, tokie kaip krakmolas, celiuliozė, riebalai ir baltymai suskaidomi iki smulkia molekulinių, tirpių vandenyje junginių – cukraus, amino ir riebiųjų rūgščių.
Acidogenezės etape susidaro žemesnės riebiosios rūgštys (acto, propiono, sviesto), alkoholiai ir aldehidai. Šiame etape taip pat susidaro nedideli vandenilio ir anglies dioksido kiekiai.
Acetogenezės etape karboksirūgštys ir alkoholiai suskaidomi iki acto rūgšties, vandenilio ir anglies dioksido.
Metanogenezės etape susidaro metanas. Didžiausia dalis metano susidaro iš acto rūgšties. Taip pat, dėl metaną gaminančių metanogeninių bakterijų veiklos ne maža dalis metano susidaro jungiantis vandeniliui su anglies dvideginiui. Be šių dviejų pagrindinių reakcijų, metanas gali susidaryti ir iš skruzdžių rūgšties, metanolio, anglies monoksido, metilo aminų.
Žaliavos į pirminį reaktorių tiekiamos tam tikrais kiekiais (porcijomis), siekiant reguliuoti gaminamų biodujų kiekį ir sudėtį.
Biodujų saugojimas ir nusierinimas. Bioreaktoriuose vykstančio rūgimo metu biodujos gaminamos netolygiai. Kompensuojant šiuos netolygumus, būtina laikinai saugoti pagamintas biodujas. Bioreaktoriuje susidariusios biodujos kaupiamos virš biomasės viršutinėje rezervuaro dalyje įrengtoje kaupykloje (4 pav.), kurioje įmontuoti dujų lygio indikatoriai. Tokiu būdu bus išvengiama nepageidaujamo deguonies patekimo į bioreaktorių. Siekiant išvengti nepageidaujamo slėgio santykio (viršslėgio ir sumažinto slėgio), bioreaktoriuose instaliuotas mechaninis saugiklis.

4 pav. Biodujų saugojimas
Siekiant išvengti sprogimo pavojaus bioreaktoriuose dėl galimo biodujų pertekliaus (jei sustotų vidaus degimo variklio darbas), perteklinės biodujos būtų deginamos avariniame fakele. Fakelas aprūpintas patikima nenutrūkstamo veikimo elektrine uždegimo sistema, kurios veikimas suderintas proporcingai valandinei pikinei biodujų gamybai.
Projektinė biodujų sudėtis: metanas – apie 60 %, anglies dioksidas – apie 40 %. Kad į kogeneracinės jėgainės įrangą (vidaus degimo variklį) nepatektų nepageidaujamas per didelis vandenilio sulfido kiekis (ne didesnis nei 150 ppm), biodujos nusierinamos. Planuojama taikyti biologinį nusierinimo metodą, paduodant reikalingą oro kiekį (apie 3-6 % skaičiuojant nuo biodujų tūrio) tiesiogiai į bioreaktorių. Sieros vandenilio pašalinimo efektyvumas yra apie 94 %. Tam tikslui įrengta oro tiekimo sistema (orapūtė su srauto reguliatoriumi). Siekiant išvengti per didelio arba neigiamo slėgio, kaupyklose sumontuoti dujų lygio indikatoriai ir slėgio vožtuvai. Biologiniam dujų valymo procesui pagerinti viršutinėje rezervuaro dalyje įrengiama diržinė konstrukcija, ant kurios užklojamas sintetinio pluošto tinklas, tokiu būdu padidinamas sąlyčio paviršius, kuriame gali daugintis reikalingos bakterijos.
Sieros vandenilio (H2S) reakcija su deguonimi (O2). Oro/deguonies įleidimas į biodujų reaktorių yra paprasčiausias vandenilio sulfido šalinimo būdas. Tačiau deguonies dalis turi būti nuolatos stebima, kad neperdozuoti oro kiekio. Įleidžiant orą virš substrato į biodujų reaktorių (iki 5 %), H2S reaguoja su oro deguonimi ir iškrenta kaip elementinė siera. Šios reakcijos cheminė formulė:

Sieros šalinimui papildomai naudojamas ir reagentas - geležies chlorido (FeCl2) tirpalas, kuris dozatoriais tiekiamas į bioreaktorius. Dozatoriai – specialūs konteineriai, apsaugantys talpą nuo kritulių, taip pat surenkantys išsiliejusius ar pratekėjusius reagentus, tokiu būdu apsaugant aplinką nuo galimo užteršimo. Cheminė H2S absorbcija gali vykti naudojant geležies chloridą.

Šis metodas yra nepaprastai efektyvus H2S kiekio sumažinimui. Procesas yra pagrįstas netirpių nuosėdų susidarymu.
Prieš patenkant į kogeneracinį įrenginį biodujos dar praeina antrą nusierinimo etapą – anglies filtrą, kuris įrengtas šalia kogeneracinio bloko.
Biodujų nusierinimas aktyvuotos anglies filtre paremtas šiuo principu: biodujos praleidžiamos per aktyvuotos anglies terpę. Šio metodo privalumas - vandenilio sulfidas gali būti visiškai pašalintas cheminiu būdu.
Biologinio ir cheminio proceso metu iš susidariusių biodujų pašalinama didžioji dalis sieros vandenilio (nuo pradinio 2000 -2400 ppm sumažinama iki mažiau nei 150 ppm).
Susidariusiose biodujose lieka perteklinė drėgmė, kuri pasišalina biodujoms vėstant (tekant požemine dujotiekio trasa). Iš dujotiekio kondensatas suteka į kondensato šulinį, iš kurio perpumpuojamas į bioreaktorių.
Nusierintos biodujos dujų vamzdynais tiekiamos į kogeneracinį bloką, kur sudeginamos gaminant šilumą ir elektros energiją. Kogeneraciniam blokui reikalingas dujų slėgis (min 80 mbar) pasiekiamas prieš kogeneracinio bloko konteinerį sumontuotu kompresoriumi.
Biodujų panaudojimas šilumos ir elektros energijos gamybai kogeneraciniame įrenginyje. Kogeneracinės biodujų jėgainės įranga sumontuota apšiltintame konteineryje (11 x 3,2 m), kuris užtikrina apsaugą nuo kritulių ir sumažina generatoriaus skleidžiamą triukšmą į aplinką.
Kogeneracinės jėgainės pagrindinės dalys:
- kogeneracinis blokas (vidaus degimo variklis su elektros generatoriumi ir valdymo sistema);
- dujų kompresorius, pakeliantis dujų slėgį iki reikalingo (80 mBar – 200 mBar);
- dujų analizavimo įranga, kontroliuojanti tiekiamų biodujų sudėtį;
- atidirbusio tepalo ir tiekiamo tepalo talpos;
- šilumokaitis;
- aušinimo įranga;
- uždujinimo signalizacija (dviejų pakopų 20 % ir 40 % sprogaus mišinio riboms. Ties 20 % stabdomas įrenginys, uždaromas dujų atkirtos vožtuvas, atidaromos lauko grotos ir įjungiama ventiliacija 100 % pajėgumu);
- dūmų detektoriai (suveikus šiems detektoriams, uždaromos vėdinimo grotos, stabdomas oro padavimas, stabdomas įrenginys);
- kaminas.
Kogeneracinio bloko parametrai:
- elektrinis naudingumas 40,6 %;
- šiluminis naudingumas 43,0 %;
- bendras efektyvumas 83,6 %.
Vienas iš paprasčiausių ir plačiai pasaulio įmonėse naudojamų biodujų deginimo įrenginių, pritaikytų elektros ir šilumos gamybai, yra vidaus degimo variklis. Kogeneracinėje jėgainėje yra įrengtas Otto ciklu veikiantis stūmoklinis vidaus degimo variklis (5 pav.).

5 pav. Kogeneracinės jėgainės vidaus degimo variklio pagrindinė schema
Kogeneraciniame bloke įrengtas Otto ciklu veikiantis stūmoklinis vidaus degimo variklis (999 kW elektrinės galios ir 1058 kW šiluminės galios). Otto ciklu veikiančiame stūmokliniame vidaus degimo variklyje kuro ir oro mišinys uždegamas kibirkštimi. Degimo metu kuro energija transformuojama į veleno mechaninį darbą ir šiluminę energiją. Velenas suka generatorių, o šis gamina elektros energiją. Šiluminė energija paimama iš atidirbusių dujų ir nukreipiama nuo aušinančio variklio agento. Iš variklio aušinimo sistemos galima utilizuoti iki 30 % pradinės kuro energijos. Vidaus degimo variklio efektyvumas priklauso nuo darbinių dujų suspaudimo laipsnio, variklio sūkių skaičiaus ir daugelio kitų veiksnių. Bendras kogeneracinio įrenginio efektyvumas su vidaus degimo varikliu kinta nuo 70 iki 85 %. Kibirkštinio uždegimo variklių elektros gamybos efektyvumas svyruoja nuo 25 iki 45 %.
Vidaus degimo variklių privalumai, lyginant su kitų konstrukcijų varikliais:
- aukštas elektros generavimo efektyvumas plačiame apkrovimo intervale;
- santykinai mažesnės investicijos, tenkančios 1 kWe;
- galimybė dirbti daliniu apkrovimu, išlaikant aukštą efektyvumą;
- greitas paleidimas (iki 15 s);
- galimybė dirbti naudojant mažesnio slėgio dujas, gali dirbti atskirtas nuo bendro tinklo.
Kogeneratoriuje montuojama dujų paruošimo įranga (slėgio reguliavimo įrenginiai). Šis įrenginys montuojamas kogeneracinio bloko konteineryje biodujų tiekimo vamzdyne tarp variklio ir specialios biodujų tiekimo jungties.
Pagaminta šiluminė energija naudojama biodujų jėgainės poreikiams tenkinti, gamybinių bei buitinių patalpų apšildymui. Pagaminta elektros energija parduodama AB „ESO“ elektros energijos skirstomiesiems tinklams.
Proceso valdymas. Biodujų gamybos procesas valdomas integruotos automatikos modulių, duomenys atvaizduojami kompiuterio ekrane SCADA sistemoje. Automatika ir programinis paketas tiekiamas sistemos tiekėjo. Visas biodujų jėgainės procesas stebimas ir valdomas nuotoliniu būdu samdant sistemos tiekėją operavimo darbams.
Biodujų gamybos proceso valdymo sistemos įranga bus sumontuota specialiai tam skirtoje atskiroje patalpoje. Atskira patalpa yra būtina tam, kad įvairiam neigiamam aplinkos poveikiui jautri valdymo technika būtų atskirta nuo agresyvių dujų ir drėgmės. Šie neigiami aplinkos veiksniai technologinio proceso metu gali susiformuoti žaliavų tiekimo ar paruošimo zonose.
Apdorota žaliava (substratas) ir jo tvarkymas. Apdorotos žaliavos (substrato) kiekis sudaro maždaug 95 % panaudotos žaliavos (mėšlo ir biomasės) kiekio. Apdorota žaliava (substratas) - homogeniška medžiaga, teigiamai veikianti dirvožemį – pagerina dirvožemio struktūrą, drėgmės skverbtį, vandens įgertį, suaktyvina organizmų, gyvenančių dirvožemyje, veiklą. Tyrimais nustatyta, kad suaktyvėja sliekų veikla, padidėja skirtingų dirvožemio individų skaičius. Atidirbęs substratas yra aukštos kokybės trąša, kurioje gausu svarbių biogeninių elementų fosforo P, kalio K ir azoto N tokioje formoje, kurioje minėtus elementus labai gerai pasisavina augalai.
Biologiškai perdirbtas mėšlas ir biomasė yra greitai ir efektyviai augalų įsisavinimą veikianti medžiaga, kas lemia mažesnį biogeninių medžiagų išplovimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius vandenis.
Aplinkosauginiu požiūriu anaerobinis biologinis apdorojimas leidžia atgauti energiją, eliminuoti kvapų problemą, pagerinti dirvos savybes, efektyviai pakeisti mineralines ir chemines trąšas. Likutinio substrato kvapas, lyginant su neapdorotomis srutomis, sumažėja iki 60 %, tai ypatingai pagerina artimiausių kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos kokybę.
2 lentelė. Maistinių medžiagų sudėties neapdorotose srutose ir atidirbusiame substrate analizė
Parametras	Sausos medž.	pH	BN	NH4-N	P2O5	K2O	MgO	CaO	S
	%		g/kg DM
Neapdorotas mėšlas	6,5-9,1	6,9-7,4	1,1-6,5	0,3-4,3	0,1-6,1	1,4-7,0	0,2-2,5	0,6-6,8	0,1-0,8
Likutinis substratas	4,1-7,7	7,9-8,7	2,1-10,6	1,5-6,6	0,7-4,0	1,2-7,0	0,1-1,5	0,6-4,5	0,1-0,7

* neapdorotų srutų ir likutinio substrato sudėties tyrimai atlikti Žemės ūkio technologijų centre Augustenberge, Vokietija.
Proceso pabaigoje susidaręs substratas (60 000 t/metus), kuris laikomas aukštos kokybės trąša, bus išpumpuojamas į požeminį substrato surinkimo rezervuarą, iš kurio tiekiamas į UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių kompleksui priklausantį frakcionavimo įrenginį. Už separuoto substrato laikiną saugojimą ir panaudojimą laukų tręšimui bus atsakinga UAB „Idavang“.
Laikinam atidirbusio substrato sandėliavimui galės būti naudojama UAB „Zenergija“ priklausanti 4295 m2 ploto lagūna (dengtas srutų kauptuvas), esanti pietrytiniame teritorijos kampe. Lagūnos dugnas bus įrengtas iš 1,5 mm storio geomembranos HDPE, smėlio kartu su drenažo sistema ir supančiu žvyro sluoksniu, 1 mm storio geomembranos HDPE, drenažinio geokompozito ir 1,5 mm storio geomembranos HDPE.
Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis
Eksploatuojant biodujų jėgainę, pagrindinės naudojamos žaliavos yra UAB „Idavang“ Rupinskų padalinyje susidarantis kiaulių mėšlas (srutos). Be to, planuojama pradėti naudoti bioskaidžias atliekas, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą priskiriamos prie kitų žemės ūkio ir maisto perdirbimo veiklų bioskaidžiųjų nepavojingų atliekų. Žalioji biomasė (kukurūzų silosas, žolė, šiaudai ar kitos kultūros) bus palikta tik kaip rezervinė žaliava, kuri būtų panaudota, jei nutrūktų bioskaidžiųjų atliekų tiekimas ar sumažėjus atliekų kiekiui, kuomet negalima būtų užtikrinti nepertraukiamo jėgainės darbo.
Biodujų jėgainėje naudojamos ir planuojamos naudoti atliekos, jų naudojimo būdai ir kiekiai pateikti 3 lentelėje. Pavojingos atliekos nenaudojamos.
3 lentelė. Biodujų jėgainėje naudojamos ir planuojamos naudoti atliekos, jų naudojimo būdai ir kiekiai
Atliekos			Naudojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Naudojamas kiekis, t/m	Planuojamas naudoti kiekis, t/metus	Naudojimo būdas
02 01 06	gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos	UAB „Idavang“ Rupinskų padalinyje susidaręs kiaulių mėšlas (srutos)	35 770	45 000	R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)
02 01 03	augalų audinių atliekos	runkelių, morkų, burokėlių lapai ir šaknelės ir pan.	-	15 000
02 03 01	plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas	atliekos iš daržovių cechų, kuriuose gaminami padažai, marinuojamos ir rauginamos daržovės bei vaisiai
02 03 04	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	pagedusios, sušalusios, pažeistos transportavimo metu daržovės ir vaisiai, lupenos ir tarkiai ir pan.
02 03 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	valymo įrenginių dumblas iš daržovių cechų, kuriuose gaminami padažai, marinuojamos ir rauginamos daržovės bei vaisiai
02 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	salotų gamybos atliekos, konservuotų ir/arba raugintų vaisių ir daržovių atliekos, padažų atliekos, obuolių išspaudos, vaisių ir daržovių išspaudos ir kt.
02 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	cukrinių runkelių išspaudos, cukrinių runkelių šaknelės, cukrinių runkelių lapai ir kt.
02 05 01	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	pieno pramonės atliekos, susidariusios po pieno produktų (varškės, jogurto, sūrio) gamybos
02 05 02	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	pieno riebalai ir likučiai iš riebalų gaudiklių ir kt.
02 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	pieno išrūgos, laktozė ir kt. pieno pramonės atliekos
02 07 01	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	salyklo likučiai
02 07 02	spirito distiliavimo atliekos	žliaugtai (panaudoti grūdai)
02 07 04	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	alaus mielės, giros mielės, giros gamyboje panaudotas salyklas, nekokybiškas salyklas ir kt.
02 07 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	surinktos kietos dalelės iš grūdų salyklo prieš valymo įrenginius
02 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos: alaus gamyboje panaudotas salyklas (saladinas), alaus mielės, giros mielės, giros gamyboje panaudotas salyklas, nekokybiškas salyklas ir kt.
20 01 08	biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	daržovių ir vaisių atliekos iš valgyklų ir kt. maisto ruošimo įmonių
20 02 01	biologiškai suyrančios atliekos	žolė, gėlės, daržovės, vaisiai ir kt.
03 03 11	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Popieriaus plaušas

Susidariusių biodujų nusierinimui naudojamas geležies chloridas ir aktyvinta anglis. Atliekant naudojamos įrangos techninį aptarnavimą, periodiškai keičiami variklio tepalai.
UAB „Zenergija“ biodujų jėgainėje planuojamos naudoti žaliavos ir pagalbinės medžiagos bei jų kiekis dėl kogeneracinės biodujų jėgainės plėtros nesikeis. Žaliavų ir papildomų medžiagų poreikio rodikliai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas
Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Esamas naudojimas (per metus)	Planuojamas naudojimas (per metus)
Tepalai	5,0 t	5,0 t
Žalioji biomasė (žolė, šiaudai ar kitos kultūros)	14 600 t	14 600 t
Geležies chloridas (nusierinimui)	50 m3	50 m3
Aktyvinta anglis	30 t	30 t

Pirminio technologinio proceso etapo metu bioreaktoriuose susidaro degi ir sprogi medžiaga – biodujos. Anaerobinio proceso metu bioreaktoriuose susidariusios biodujos kaupiamos pačiuose bioreaktoriuose virš substrato, fiksuoto kupolo biodujų talpykloje (kaupykloje), kurioje įmontuoti dujų lygio indikatoriai. Tokiu būdu išvengiama nepageidaujamo deguonies patekimo į bioreaktorių. Siekiant išvengti nepageidaujamo slėgio santykio (viršslėgio ir sumažinto slėgio), bioreaktoriuose instaliuotas mechaninis saugiklis. Pasibaigus fermentacijos ciklui, biodujos siurbliais ir kompresoriais perpumpuojamos į kogeneratorių.
PŪV metu gaminant biodujas iš kiaulių mėšlo (srutų) ir augalinės kilmės bioskaidžių atliekų bei naudojant jas kogeneraciniame įrenginyje, radioaktyvių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt. pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas. Dirvožemio tarša neprognozuojama.
Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės
Vandens naudojimo būdas ir kiekis dėl PŪV nesikeis. Kadangi nagrinėjamoje vietovėje nėra viešajam tiekėjui priklausančios geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, vanduo tiekiamas iš UAB „Idavang“ priklausančio gręžinio, prisijungus prie esamos vandentiekio linijos. Vanduo naudojamas tik techninėje patalpoje buities reikmėms - rankoms plauti (2 darbuotojai) bei techninėse patalpose (pvz., operatoriaus patalpai valyti). Per metus buities reikmėms sunaudojama apie 50 m3 vandens.
Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) veikloje nebus naudojami.
Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus)
Biodujų gamybai bei gamybinių ir buitinių patalpų apšildymui naudojama elektros energijos gamybos metu pasigaminusi šiluminė energija. Dėl šios priežasties bioreaktoriuose vykstančių technologinių procesų temperatūrinio režimo palaikymui nėra reikalingas atskiras iškastinį kurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys. UAB „Zenergija“ elektros energijos ir šilumos energijos išteklių poreikis nesikeis ir sudarys:
- Elektros energija – 570 MWh/metus;
- Šilumos energija –5 600 MWh/metus.
Šiuo metu biodujų jėgainėje pagaminama ir kogeneraciniame įrenginyje sudeginama 3 800 tūkst. Nm3 biodujų. Po pakeitimų atitinkamai planuojama pagaminti ir sunaudoti 4 400 tūkst. Nm3 biodujų.
## Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas

Šiame etape nauji įrenginiai statomi nebus. Kadangi planuojama biodujų gamybai papildomai pradėti naudoti bioskaidžias atliekas, naujų įrenginių statyba nereikalinga.
Biodujų jėgainės įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo metu susidarančios atliekos ir jų kiekiai dėl PŪV nesikeis. UAB „Zenergija“ susidaro iki 5 t/metus pavojingųjų atliekų: panaudotų tepalų (13 02 08*), tepalų filtrų (16 01 07*) ir aušinamųjų skysčių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų (16 01 14*). Periodiškai keičiant aktyvintą anglį, susidaro apie 30 tonų/metus panaudotų aktyvintos anglies atliekų (absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02) (15 02 03). Už šių atliekų tvarkymą bus atsakinga kogeneracinį įrenginį aptarnaujanti įmonė.
Biodujų jėgainės buitinėse patalpose ir teritorijoje susidarantys atliekų kiekiai taip pat nesikeis. UAB „Zenergija“ susidaro nedideli kiekiai mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) – apie 3 t/metus bei plastikinės pakuotės (15 01 02 02) – apie 10 t/metus.
Biodujų jėgainės veiklos metu susidariusios atliekos tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Visos susidariusios pavojingosios atliekos laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingosios atliekos – ne ilgiau kaip 1 metus.
Informacija apie kitas šiuo metu susidarančias ir PŪV metu susidarysiančias atliekas pateikta 5 lentelėje.
5 lentelė. Susidarantys ir susidarysiantys atliekų kiekiai per metus
Atliekos		Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Susidarymas
Kodas	Pavadinimas		Esamas / kiekis, / t/m.	Numatomas kiekis, / t/m.
1	2	4	5	6
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Biodujų jėgainės techninio aptarnavimo metu	5,0	5,0
16 01 07*	Tepalų filtrai
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
15 02 03	Panaudotos aktyvintosios anglys (absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02)	Biodujų jėgainės techninio aptarnavimo metu	30,0	30,0
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Pagalbinis ūkis	3,0	3,0
15 01 02 02	Plastikinės pakuotės	Maišai nuo bioanglies ar atvežtų žaliavų	10,0	10,0

Susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų pakeitimais ir perduodamas registruotoms atliekas tvarkančioms įmonėms.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 patvirtinto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo (Žin., 2005, Nr. 92-3434, suvestinė redakcija nuo 2016-11-10) nuostatomis, o taip pat LR atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; galiojanti suvestinė redakcija 2019-03-01 – 2019-12-31) 2 punkto 6 dalimi, anaerobinio proceso metu biodujų jėgainėje pagamintam substratui atliekų tvarkymo taisyklės netaikomos ir jis bus naudojamas kaip trąša, o ne kaip atlieka. Nusausintas substratas ir skystoji frakcija bus tiekiama žaliavos tiekėjams ir ūkininkams kaip organinės trąšos ir naudojamos žemės ūkio kultūrų tręšimui.
Pagal sudarytų sutarčių su UAB „Idavang“ sąlygas priimtą UAB „Zenergija“ biodujų jėgainės eksploatacijos metu pagamintas substratas bus tvarkomas UAB „Idavang“ Rupinskų padalinyje. Substratas, kuris pagal sudarytų sutarčių su UAB „Idavang“ sąlygas negali būti perduotas UAB „Idavang“ Rupinskų padaliniui, priklausys UAB „Zenergija“, kuri substratą parduotų įmonėms ar ūkininkams, turintiems laukų tręšimo planus.
Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas
Gamybinių nuotekų, gaminant biodujas ir elektros bei šiluminę energiją, nesusidaro ir nesusidarys. Pradėjus vykdyti PŪV, buitinių ir paviršinių nuotekų kiekiai ir tarša, jų tvarkymo būdai nepasikeis.
Buitinės nuotekos (50 m3/metus), susidarančios techninėje patalpoje, surenkamos į buitinių nuotekų rezervuarą (6 m3 talpos), reguliariai išsiurbiamos ir pagal sutartį su registruotu nuotekų vežėju išvežamos į artimiausią nuotekų valyklą. Darbuotojų poreikiams tenkinti naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, kuriame susikaupęs turinys periodiškai išvežamas utilizavimui.
Surinktas lietaus vanduo[1] nuo asfaltuotos aikštelės šalia bioreaktorių (973 m2 ≈ 1000 m2) bus nuvedamas suformuotais nuolydžiais į surinkimo šulinėlius ir perpumpuojamas į pirminį reaktorių. Tokio lietaus vandens kiekis bus:
[1] Vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatyme (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685), 3 straipsnio 18 p. pateiktu „nuotekų“ apibrėžimu, UAB „Zenergija“ PŪV teritorijoje surinktas kritulių vanduo nėra nuotekos, nes nėra nei išleidžiamas į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip, nei atiduodamas tvarkyti.
W = 10 x H x ps x F x K
Čia:
H - vidutinis metinis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (vandeniui nelaidžioms dangoms = 0,83);
F - teritorijos plotas, ha (0,1 ha);
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą. Kadangi sniegas neišvežamas, K=1.
W = 10 x 592 x 0,83 x 0,1 x 1 = 491,36 m3/metus.
Paviršinės nuotekos nuo bioreaktorių ir likusios teritorijos dalies, kurių užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo reikalavimų, suformuotais nuolydžiais bus nuvedamos į greta esančius melioracijos griovius.
Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija
### Aplinkos oro tarša

UAB „Zenergija“ teritorijoje šiuo metu yra 2 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai:
- organizuotas taršos šaltinis Nr. 001- kogeneracinio įrenginio 10 m aukščio ir 0,3 m diametro kaminas, per kurį šalinami biodujų deginiai. Biodujų sudeginimui ir elektrinės energijos gamybai kogeneraciniame įrenginyje sumontuotas 999 kW elektrinės galios ir 1 058 kW šiluminės galios vidaus degimo variklis. Į aplinkos orą per šį taršos šaltinį, vadovaujantis galiojančio TIPK leidimo sąlygomis, išmetami teršalai: anglies monoksidas, sieros dioksidas, azoto oksidai ir lakieji organiniai junginiai.
- organizuotas taršos šaltinis Nr. 002 – avarinis fakelas (7 m aukščio ir 0,795 m diametro), kurio dėka bus išvengiama galimo sprogimo pavojaus bioreaktoriuose dėl galimo biodujų pertekliaus. Avariniame fakele būtų sudeginamos perteklinės biodujos tuo atveju, jei sustotų vidaus degimo variklio darbas. Fakelą numatoma aprūpinti patikima nenutrūkstamo veikimo elektrine uždegimo sistema, kurios veikimas bus suderintas proporcingai valandinei pikinei biodujų gamybai.
Pradėjus vykdyti PŪV, papildomų oro taršos šaltinių neatsiras. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai / pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, / val./m.
Nr.	koordinatės		aukštis, / m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, / m/s	Tempera-tūra, / ° C	tūrio debitas, / Nm3/s
1	2		3	4	5	6	7	8
001	6148035,03	638905,09	10,0	0,3	23,78	180	1,015	8760
002	6148034	638913	7,0	0,795	9,024	850	1,079	53*

* Teršalų išmetimo trukmė iš avarinio fakelo paskaičiuota orientaciniai, tikslus veikimo laikas priklausys nuo kogeneratoriaus darbo režimo
Esami ir planuojami teršalų kiekiai pateikti 7 lentelėje. Padidėjus sudeginamų biodujų kiekiui, padaugės į aplinkos orą išmetamų biodujų deginių: anglies monoksido, sieros dioksido, azoto oksidų ir lakiųjų organinių junginių. Planuojamo teršalų kiekio skaičiavimai pateikti 6 priede. Esami teršalų kiekiai pateikti vadovaujantis galiojančiu TIPK leidimu.
7 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Esama tarša			Numatoma tarša
	Nr.	pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		Metinė, / t/m	Vienkartinis dydis		Metinė, / t/m
				vnt.	maks.		vnt.	maks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kogeneracinis įrenginys	001	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	1,15	3,97	g/s	1,015	4,6
		Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,575	9,57	g/s	0,508	11,09
		Sieros dioksidas (A)	1753	g/s	0,002	0,04	g/s	0,003	0,041
		LOJ	308	g/s	0,25	6,31	g/s	0,375	7,31
Avarinis fakelas	002	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	3,387	–	g/s	3,527	0,673
		Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,508	–	g/s	0,529	0,101
		Sieros dioksidas (A)	1753	g/s	0,064	–	g/s	0,066	0,013
				Iš viso įrenginiui:		19,98	Iš viso įrenginiui:		23,828

Teršalų sklaidos skaičiavimai, įvertinus 2018 metų foną, atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami Lietuvos HMT 2015 m. gegužės 27 d. pateikta penkerių metų (2010-01-01–2014-12-31) ir 2019 m. balandžio 8 d. papildomai pateiktą 2015 bei 2016 metų Utenos meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°), debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažymos pateikiamos oro taršos vertinimo ataskaitoje (priede Nr. 7).
Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos 7 lentelėje, oro taršos vertinimo ataskaita – priede Nr. 7.
7 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai

Teršalo pavadinimas	Ribinės vertės		Apskaičiuota didžiausia koncentracija nevertinant foninės taršos		Apskaičiuota didžiausia koncentracija įvertinus foninę taršą
	Vidurkis	µg/m3	µg/m3	RV dalis, %	µg/m3	RV dalis, %
Anglies monoksidas CO	8 valandų	10 000	88,0	1	388,0	4
Azoto dioksidas NO2	1valandos	200	65,0	33	68,0	34
	1 metų	40	6,0	15	9,0	23
Sieros dioksidas SO2	1 valandos	350	0,4	0,1	2,6	1
	24 valandų	125	0,2	0,2	2,4	2

Suskaičiuotų teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų ir sieros dioksido koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro užterštumo normų.
Vandens teršalai
Gaminant biodujas ir elektros bei šiluminę energiją, gamybinių nuotekų nesusidarys.
Buitinės nuotekos, susidarančios techninėje patalpoje, surenkamos į buitinių nuotekų rezervuarą (6 m3 talpos), reguliariai išsiurbiamos ir pagal sutartį su registruotu nuotekų vežėju išvežamos į artimiausią nuotekų valyklą. Darbuotojų poreikiams tenkinti naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, kuriame susikaupęs turinys periodiškai išvežamas utilizavimui. Buitinės nuotekos į gamtinę aplinką nepatenka, vandens teršalai nesusidaro ir nesusidarys.
Paviršinės nuotekos nuo bioreaktorių ir likusios teritorijos dalies, kurių užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo reikalavimų, suformuotais nuolydžiais bus nuvedamos į greta esančius melioracijos griovius.
Dirvožemio tarša
UAB „Zenergija“ biodujų jėgainėje poveikis dirvožemiui, gruntiniams ir požeminiams vandenims negalimas, nes:
- ūkinėje veikloje vanduo nenaudojamas, nuotekos nesusidaro; pagrindiniai technologiniai procesai vykdomi uždaruose įrenginiuose;
- skystos frakcijos biomasė bus atvežama autocisternomis ir iš karto išpilama į buferinę sumaišymo talpą;
- kietos frakcijos biomasė ir/ar žalioji masė bus atvežama dengtais sunkvežimiais ir laikinai laikoma laikino žaliavų saugojimo aikštelėse su betonine danga, nuo kurios paviršinis vanduo bus surenkamas ir panaudojamas bioreaktoriuose;
- bioreaktorių konstrukcijos parinktos atsižvelgiant į numatomas apkrovas pridedant atsargos koeficientą. Bioreaktorių pagrindai įrengti iš hidroizoliuojančio sluoksnio, aplink bioreaktorius įrengti kontroliniai drenažo šulinėliai, kurie nuolatos prižiūrimi;
- surinktas lietaus vanduo nuo asfaltuotos aikštelės šalia bioreaktorių (973 m2) į dirvožemį nepateks, nes bus nuvedamas suformuotais nuolydžiais į surinkimo šulinėlius, perpumpuojamas į pirminį reaktorių ir panaudojamas technologiniame procese;
- išsiliejimas bei jo sukelta dirvožemio tarša negalima, nes žaliavos (srutų) padavimas į bioreaktorius, anaerobinis apdorojimas vykdomi sandariomis linijomis ir naujuose, uždaruose įrenginiuose bei statiniuose, kurių pagrindai įrengti iš vandeniui nelaidžių dangų;
- jėgainės darbas pastoviai kontroliuojamas kompiuterizuota programa, įvairūs sensoriai fiksuoja nukrypimus ir esant net menkiausiai avarijos galimybei yra stabdomas jėgainės darbas ir operatyviai šalinamos galimos jos atsiradimo priežastys;
- jėgainėje naudojama tik pati moderniausia, pažangiausia ir naujausias technologijas atitinkanti technologinė įranga;
- nuolat vykdoma naudojamos įrangos techninės būklės priežiūra, atliekama technologinių vamzdynų kontrolė ir apžiūra, įrengti drenažiniai šulinėliai, skirti bioreaktorių sandarumo pažeidimams nustatyti.
Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija
UAB „Zenergija“ teritorijoje veiks 8 oro taršos šaltiniai (toliau o. t. š.), iš kurių į aplinkos orą išmetami kvapus skleidžiantys teršalai:
- Organizuotas taršos šaltinis Nr. 001 – kogeneracinio įrenginio kaminas, per kurį šalinami biodujų deginiai. Kvapą skleidžiančios medžiagos oksiduojasi biodujų degimo metu, tačiau tikimybė kvapą skleidžiančių medžiagų likučių susidarymui išlieka;
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – bioreaktorius-fermentatorius – 24 m diametro bioreaktorius-pūdytuvas su fiksuoto kupolo biodujų talpykla (kaupykla);
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 602 – bioreaktorius-fermentatorius – 28 m diametro bioreaktorius-pūdytuvas su fiksuoto kupolo biodujų talpykla (kaupykla);
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 603 – bioreaktorius-fermentatorius – 28 m diametro bioreaktorius-pūdytuvas su fiksuoto kupolo biodujų talpykla (kaupykla);
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 604 – buferinė talpa, kurios skersmuo – 10 m, aukštis – 4 m;
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 605 – teleskopinis krautuvas, atvežantis žaliavas.;
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 606 – laikino žaliavų saugojimo aikštelė, kurios plotas 350 m2;
- Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607 – kietų atliekų priėmimo aikštelė, kurios plotas 973 m2.
Skaičiuojant UAB „Zenergija“ kvapų sklaidą, į įvertinti ir gretimoje teritorijoje veikiantys UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių komplekso kvapo taršos šaltiniai.
Kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada).
Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija PŪV sklype sudaro 3,0 OUE/m3, prie planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypų ribų - 0,1-2,4 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje - 0,02-0,3 OUE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės - 8 OUE/m3.
Kvapo vertinimo ataskaita pateikiama priede Nr. 8.

## Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija
Į aplinką skleidžiamos padidintos šiluminės taršos, jonizuojančios bei nejonizuojančios spinduliuotės planuojama veikla nesukuria ir nesukurs.
Reikšmingiausia aplinkos požiūriu planuojamos ūkinės veiklos keliama fizikinės taršos rūšis - biodujų jėgainėje dirbantys įrenginiai bei aptarnaujančio transporto priemonių keliamas triukšmas. Taip pat papildomai įvertinti greta esančio UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių auginimo komplekso teritorijoje esantys stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai.
UAB „Zenergija“ kogeneracinės jėgainės teritorijoje veikiantys stacionarūs triukšmo šaltiniai:
- kogeneracinis blokas (1 vnt.), iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Bloke sumontuotas vidaus degimo variklis, kurio skleidžiamas triukšmas yra 95 dB(A);
- siurblinės pastatas (1 vnt.), iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Pastate veikia siurblys, kurio skleidžiamas triukšmas yra 92 dB(A);
- biodujų gamybos žaliavų dozatorius, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Įrenginio skleidžiamas triukšmas yra 92 dB(A);
- frontalinio krautuvo darbo zona laikino žaliavų saugojimo aikštelėje. Krautuvo skleidžiamas triukšmas yra 93 dB(A);
- 2 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė.
UAB „Idavang“ stacionarūs triukšmo šaltiniai:
- stoginiai ventiliatoriai (76 vnt.), kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra 72 dB(A);
- sieniniai ventiliatoriai (10 vnt.), kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra 72 dB(A);
- pašarų ruošimo pastatas (1 vnt.), iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką;
- siurblinių pastatai (2 vnt.), iš kurių vidaus triukšmas sklinda į aplinką;
- 20 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė.
UAB „Zenergija“ mobilūs triukšmo šaltiniai:
- 2 lengvosios autotransporto priemonės per parą. Autotransportas į stovėjimo aikštelę atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu;
- 6 sunkiosios autotransporto priemonės per parą. Autotransportas į biomasės pakrovimo/iškrovimo aikštelę atvyks dienos (7-19 val.) metu.
UAB „Idavang“ stacionarūs triukšmo šaltiniai:
- 20 lengvųjų autotransporto priemonių per parą. Autotransportas į stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu;
- 15 sunkiųjų autotransporto priemonių per parą. Autotransportas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu.
Į ūkinės veiklos objekto teritoriją autotransportas patenka naudodamasis viešojo naudojimo valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1440.
Suskaičiuotas ekvivalentinis dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) periodų triukšmo lygis, įvertinant du variantus:
- planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį;
- viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla susijusio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį.
Taip pat įvertintas ir UAB „Zenergija“ ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą kartu su UAB „Idavang“ ūkinės veiklos sukeliamu triukšmu.
Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto nuomojamos sklypo dalies ribomis, dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. Tačiau ties šiaurine sklypo riba vakaro metu triukšmo lygis gali viršyti ribinį dydį 3 dB(A), o nakties metu - 8 dB(A). Triukšmo ribiniai dydžiai vakaro ir nakties metu viršijami tik nedidelėje 524,8 m2 ploto UAB „Idavang“ sklypo dalyje, kuri patenka į šios įmonės SAZ.
Prognozuojama, kad UAB „Zenergija“ planuojamos ūkinės veiklos ir UAB „Idavang“ vykdomos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą.
Triukšmo vertinimo ataskaita pateikta priede Nr. 9.
Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija
Į biodujų jėgainę tiekiamos žaliavos biodujų gamybai nukreipiamos į bioreaktorius, kuriuose palaikant tam tikrą temperatūrą vyksta anaerobinis apdorojimas ir biodujų gamyba. Pasirinkta šiuolaikinė technologija plačiai naudojama ir yra pasiteisinusi daugelyje pasaulio šalių, pilnai atitinka biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus. Be to, epidemiologiniais tyrimais pagrįstų duomenų apie biodujų gamybos poveikį visuomenės sveikatai nėra skelbta.
Anaerobinių mikroorganizmų skaičius substrate priklauso nuo proceso etapo. Esant paskutinei biodujų gamybos fazei (metanogenezei), bioreaktoriuose mikroorganizmų skaičius sumažėja, kadangi mikroorganizmai suvartoja maisto medžiagas ir, esant jų trūkumui, bakterijų skaičius pradeda mažėti. Tuo tikslu dalis substrato pašalinama iš bioreaktoriaus ir jis papildomas nauja žaliavos porcija, kuri naudojama kaip maisto medžiagos mikroorganizmams. Taip nenutrūkta metaną gaminančių bakterijų gyvybingumas ir metano išsiskyrimas vyksta nuolat.
Substrato mikrobiologinė sudėtis skiriasi nuo neapdoroto mėšlo ir biomasės. Panaudotame substrate praktiškai nebūna aerobinių mikroorganizmų, anaerobinių ir sąlyginai anaerobinių mikroorganizmų skaičius taip pat labai sumažėja, kadangi suskaidomos beveik visos organinės medžiagos iki mineralinių junginių. Esant maisto medžiagų trūkumui, mikroorganizmai žūsta ir jų koncentracija labai sumažėja. Mėšlo, o tuo pačiu biomasės, apdorojimas anaerobiniu būdu yra vienas pažangiausių būdų mažinti aplinkos užterštumą cheminėmis, biologinėmis medžiagomis ir kvapais.
Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija
Pirmajame technologinio proceso etape bioreaktoriuose susidaro degios ir sprogios medžiagos - biodujos. Anaerobinio proceso metu bioreaktoriuose susidariusios biodujos (70 %) kaupiamos pačiuose bioreaktoriuose virš biomasės ir mėšlo fiksuoto kupolo biodujų talpykloje (kaupykloje), kurioje įmontuoti dujų lygio indikatoriai. Tokiu būdu išvengiama nepageidaujamo deguonies patekimo į bioreaktorių. Siekiant išvengti nepageidaujamo slėgio santykio (viršslėgio ir sumažinto slėgio), bioreaktoriuose instaliuotas mechaninis saugiklis. Pasibaigus fermentacijos ciklui, biodujos siurbliais ir kompresoriais perpumpuojamos į kogeneratorių, kuriame gaminama elektros ir šilumos energija.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 913 patvirtintų „Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų“ (Žin., 2008, Nr. 109-4159) 2 punktu, Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribiniai kiekiai nustatomi pagal 1996 m. gruodžio 9 d. Europos Tarybos direktyvos 96/82/EC bei su jos paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/105/EB, I priedo 1 dalį „Medžiagų pavadinimai“ arba I priedo 2 dalį „Medžiagų ir preparatų kategorijos, konkrečiai nenurodytos 1 dalyje“. Saugos ataskaita, avarijų prevencijos planai bei pavojingo objekto avariniai planai nebus rengiami, nes objekte saugomos pavojingos medžiagos neviršys I priedo 1 ir 2 lentelėje pateiktų ribinių kiekių, kurie išskirti konkrečioms medžiagoms ar jų kategorijoms.
UAB „Zenergija“ biodujų ir kogeneraciniam energijos gamybos įrenginiui neturės būti parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, nes įmonė neatitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakyme Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ įvardintų kriterijų (Žin., 2010, Nr. 46-2236; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-01).
Ekstremalių situacijų pasekmės gamtai, žmonių gyvybei bei sveikatai, nuosavybei bus ribotos. Pagrindiniai UAB „Zenergija“ biodujų kogeneracinėje jėgainėje numatomi rizikos objektai yra elektros tinklas, žaliavų bei susidariusio substrato transportavimo vamzdynai, bioreaktoriai, substrato tarpinės talpos bei saugykla, veikiantys įvairūs mechanizmai. Vienas efektyviausių rizikos šalinimo būdų yra visų procesų automatizavimas ir jų kontrolė.
Elektros tinklas. Sutrikus elektros energijos tiekimui, sutriktų technologinio proceso valdymas bei mechanizmų darbas. Visą įrangos darbą ištisą parą stebės kvalifikuotas specialistas, kuris elektros energijos tiekimo sutrikimą greitai pastebėtų ir kaip įmanoma skubiai pašalintų gedimus, todėl avarijos padariniai būtų menki.
Technologiniai įrenginiai. Veikiantys mechanizmai, konvejeriai, siurbliai gali kelti pavojų dėl besisukančių mechanizmų, elektros įtampos poveikio. Visos įrangos darbą ištisą parą stebės kvalifikuotas specialistas, kuris gedimus greitai pastebėtų ir kaip įmanoma skubiai juos pašalintų.
Žaliavų bei substrato transportavimo vamzdynai ir talpos. Nenumatytu atveju trūkus vamzdynui, o taip pat netinkamai eksploatuojant substrato kaupimo rezervuarą, pvz., jam persipildžius ir skystam substratui patekus į aplinką, gali būti užterštas dirvožemis, gruntas ir požeminiai vandenys. Taip pat skystas substratas iš rezervuaro į aplinką gali patekti mechaniškai pažeidus rezervuaro sieną.
Kogeneracinėje biodujų jėgainėje gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, nes:
- jėgainėje naudojama ir bus naudojama tik moderni, geriausią gamybos būdą (GPGB) atitinkanti technologinė įranga;
- jėgainės darbas nuolat kontroliuojamas kompiuterizuota programa, įvairūs sensoriai fiksuoja nukrypimus ir net esant menkiausiai avarijos galimybei stabdomas jėgainės darbas ir operatyviai šalinamos jos galimos atsiradimo priežastys;
- siekiant išvengti sprogimo pavojaus bioreaktoriuose dėl galimo biodujų pertekliaus, sustojus kogeneratoriaus darbui, teritorijoje įrengtas avarinis fakelas (žvakė), kuriame gali būti sudeginamos perteklinės biodujos. Fakelas aprūpintas patikima nenutrūkstamo veikimo elektrine uždegimo sistema, kurios veikimas suderintas proporcingai valandinei pikinei biodujų gamybai;
- biodujų gamybos įranga aprūpinta apsaugine gaisro ir sprogimo plitimą sustabdančia armatūra; vamzdynai – apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo ir kenksmingo šiluminio poveikio; biodujų saugykla atitinka griežtus konstrukcinius reikalavimus;
- bioreaktorių konstrukcija parinkta atsižvelgiant į numatomas apkrovas pridedant atsargos koeficientą, ją vertina patyrę ir didelę patirtį turintys užsienio bei Lietuvos specialistai. Bioreaktorių pagrindas įrengtas iš hidroizoliuojančio sluoksnio, aplink bioreaktorius įrengti kontroliniai drenažo šulinėliai, skirti bioreaktorių sandarumo pažeidimams nustatyti, kurie nuolatos prižiūrimi;
- rengiami darbuotojų mokymai, kurių metu darbuotojai supažindinami su jėgainėje naudojama įranga, jos veikimo principais, padidintos rizikos zonomis;
- pastoviai vykdoma naudojamos įrangos techninės būklės priežiūra;
- nuolat prižiūrima, kad būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų;
- gamybinės paskirties patalpos įrengtos laikantis priešgaisrinės saugos reikalavimų, numatytos gaisro gesinimo priemonės.
## Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo)
UAB „Zenergija“ orientuojasi į biodujų ir energijos gamybą, taikant pažangiausias mokslo ir gamybos technologijas, siekiant nepabloginti gyvenamosios aplinkos kokybės ir nedaryti neigiamo poveikio žmogui ir jo sveikatai. Įmonė sieks išlaikyti visus būtinus nustatytus žmogaus sveikatai galinčius turėti įtakos triukšmo, aplinkos oro taršos ar kitų apribojimų reikalavimus. Aplinkos tarša neviršys nustatytų normų tiek įmonės teritorijoje, tiek už jos ribų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-05-01) patvirtintų taisyklių priedo 33.1 p. biodujų gamybai sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas pagal taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) XIV skyriaus 62 p. „Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos“ – katilinių, šiluminių elektrinių sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip pat atsižvelgiant į šių objektų fizikinį poveikį.
2017 m. atlikus UAB „Zenergija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustatyta sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su išsinuomoto ūkinei veiklai vykdyti 2 ha ploto sklypo ribomis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas (toliau – NVSC Utenos departamentas) pritarė planuojamai ūkinei veiklai ir šioms SAZ riboms (NVSC Utenos departamento 2017-03-03 sprendimas Nr. BSV.9-133 (16.8.5.9.11)). Gyvenamieji namai į SAZ ribas nepatenka.
Kadangi įmonė savo veikloje planuoja naudoti bioskaidžias atliekas, be to, pasikeitė nuomojamo sklypo ribos (plotas liko toks pats), bus iš naujo atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kaip to reikalauja LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-11-01) 451 punktas: „Pasikeitus esminėms aplinkybėms, dėl kurių sanitarinės apsaugos zonos turi būti koreguojamos, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas iš naujo Tvarkos aprašo nustatyta tvarka“.
Įmonė vykdo ūkinę veiklą pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-U.2-4/2017, išduotame 2017 m. liepos 12 d., nustatytas sąlygas.
Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingos neigiamos įtakos vandens bei aplinkos oro užterštumui. Be to, naudojant bioreaktoriuose perdirbtą mėšlą, sumažės kvapo koncentracija aplinkos ore laukų tręšimo metu. Dėl planuojamos veiklos žmonių sveikatai rizika neprognozuojama.
Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai). Galimas trukdžių susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai)
Biodujų jėgainės veikla turi įtakos kitoms ūkio šakoms - energetikai, žemės ūkiui, transportui. UAB „Zenergija“ esama (leistina) bei planuojama ūkinė veikla realizuoja Lietuvos nacionalinės energetikos strategijoje numatytas energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių programas. Sėkmingai naudojant biodujų technologijas, išryškėtų ir kitų socialinių ir ekologinių aspektų nauda, įskaitant sanitariją ir mažesnį importuojamo kuro kiekį. Be to, biodujų gamybos technologija prisideda prie siekio mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Taigi, biodujų gamybos ir jų panaudojimo energijai gaminti sistema veda prie mažesnės oro taršos bei pagerina augalų ir gyvulių mėšlo utilizavimo procesą. Be to, reikalingos žaliavos yra vietinės, t. y. gali būti efektyviau panaudotos, kontroliuojamos, suvaldytos.
Siekiant išnaudoti biodujų, kaip aplinkosauginės priemonės, potencialą ir privalumus, jėgainės darbui naudojamas UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių komplekse susidarantis mėšlas. Dėl šios priežasties jėgainės statybai ir eksploatavimui išnuomotas sklypas yra šios įmonės teritorijoje. Bioreaktoriuose apdorotas kiaulių komplekse susidaręs mėšlas (srutos) pagerina laukų tręšimui naudojamos natūralios organinės trąšos vertingąsias savybes bei mažiausiai 60 % sumažina kvapų išsiskyrimą į aplinkos orą laukų tręšimo metu. Tokiu būdu UAB „Zenergija“ veikla laikytina šio kiaulių komplekso aplinkos taršos kvapais mažinimo priemone.
Biologiškai skaidžių atliekų naudojimas biodujų gamybai taip pat išsprendžia ir sumažina tiesioginį taršos pavojų utilizuojant atliekas sąvartynuose ar atliekų saugojimo aikštelėse. Be to, biodujų jėgainės veikla iš dalies įtakoja ir transporto verslą, kadangi visos žaliavos tiekiamos autotransportu.
Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas)
Veiklos išplėtimas bus vykdomas gavus visus reikalingus leidimus. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas, derinimas – 2019 m. III ketv., PVSV ataskaitos rengimas, derinimas – 2019 m. II ketv., TIPK leidimo pakeitimas – 2019 m. III ketv., PŪV pradžia – 2019 m. III ketv. Ūkio veiklos stabdymas ar nutraukimas neplanuojamas, eksploatacijos laikas neterminuotas.

# PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas
Energijos gamyba iš biodujų, pagamintų iš kiaulių mėšlo ir/ar bioskaidžiųjų atliekų ir biomasės planuojama Utenos apskrityje, Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Rupinskų k. 4, žemės sklypo (kad. Nr. 4537/0009:28 Kazitiškio k. v.) dalyje. Minėtas sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Idavang“ (buv. UAB „Saerimner“), nuomos teise jo 2 ha - iki 2037 m. UAB „Zenergija“ (2015-05-11 žemės sklypo nuomos sutartis; 2018 m. spalio 8 d. susitarimas dėl 2015 m. gegužės 11 d. žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo).
UAB „Zenergija“ kogeneracinės biodujų jėgainės sklypas patenka į UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio sanitarinės apsaugos zonos ribas. Sklypas yra kaimiškoje vietovėje. Šiaurinėje pusėje jis ribojasi su UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio statiniais, iš vakarų jėgainės teritorija ribojasi su rajoniniu keliu Nr. 1440, už kurio yra Kazitiškio miško masyvas. Teritorija nuo kelio atskirta medžių juosta. Iš pietų ir rytų pusių sklypą supa Kazitiškio miškas.
Biodujų jėgainė veikia strategiškai patogioje vietoje, t. y. greta eksploatuojamas UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių kompleksas, kurio vykdomos veiklos pobūdis UAB „Zenergija“ leidžia maksimaliai sutaupyti žaliavos transportavimo sąnaudas (panaudojant kiaulių komplekse susidariusį mėšlą (srutas)), sandėliuoti bei tvarkyti biodujų gamybos metu susidarantį substratą esančiuose kiaulių komplekso mėšlo tvarkymo įrenginiuose bei panaudoti pagamintą perteklinę šiluminę energiją komplekso reikmėms.
Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 5 priede, žemės sklypo planas pateiktas 3 priede.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)
Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, PŪV sklypas patenka į teritoriją, kurioje pagrindinė tikslinė žemės nau-dojimo paskirtis - žemės ir miškų ūkio Z, M (brėžinio ištrauka pateikta 6 pav.). Tvarkymo zo-nai Nr. 3 nustatyti specialieji reglamentai: ZE (ekstensyvaus ūkininkavimo zona gamtiniame karkase), Zp (patenkinamos ūkinės vertės žemių zona), M4 (vyrauja ūkinių miškų sklypai (ne gamtinio karkaso teritorijose)), M1, M3 (vyrauja ekosistemų apsaugos ir apsauginių miškų sklypai), U2m (polifunkcinės zonos, kuriose galima esama ir naujai formuojama išsklaidyta mažo intensyvumo naudojimo technogenizuota žemėnauda kitoje žemės paskirtyje), gT2 (e-samo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir didinimas geoekologinėse takoskyrose), Gm3 (natūralumą atkuriančių kraštovaizdžio elementų grąžinimas ir gausinimas migraciniuose kori-doriuose), C (nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir objektai).
6 pav. Ištrauka iš Ignalinos savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų brėžinio ( www.ignalina.lt)
Planuojama ūkinė veikla – kogeneracinės biodujų jėgainės plėtra Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja.
Žemės sklypo (kad Nr. 4537/0009:28) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais XV, XXVII, XLIX, XLVIII, VI, XIV, I skyrių reikalavimais:
- XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (12,6426 ha);
- XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (0,367 ha);
- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (4,4296 ha);
- XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (0,2705 ha);
- VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,9934 ha);
- XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (1,2426 ha);
- I. Ryšių linijų apsaugos zonos (0,1153 ha).
UAB „Zenergija“ nuomos teise priklausantis sklypas patenka į UAB „Idavang“ Rupinskų padaliniui nustatytą sanitarinę apsaugos zoną. Planuojama ūkinė veikla kiaulių komplekso SAZ nedraudžiama.
Atlikus UAB „Zenergija“ PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, rekomenduotos sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su išsinuomoto ūkinei veiklai vykdyti 2 ha ploto sklypo riba (NVSC Utenos departamento 2017-03-03 sprendimas Nr. BSV.9-133 (16.8.5.9.11)).
Nagrinėjamas sklypas yra kaimiškoje vietovėje. Šiaurinėje pusėje jis ribojasi su UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio statiniais, iš vakarų jėgainės teritorija ribojasi su rajoniniu keliu Nr. 1440, už kurio yra Kazitiškio miško masyvas. Teritorija nuo kelio atskirta medžių juosta. Iš pietų ir rytų pusių sklypą supa Kazitiškio miškas.
Rajoninis kelias Nr. 1440 – tai privažiuojamasis kelias prie Rupinskų nuo krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai. Rajoninio ir vietinių kelių tinklas užtikrina gerą susiekimą su žaliavų tiekėjais bei substratą naudojančiais ūkio subjektais.
Teritorijoje, kurioje planuojama kogeneracinės biodujų jėgainės plėtra, nėra išvystyti centralizuoti inžineriniai tinklai. Greta nagrinėjamos teritorijos yra UAB „Zenergija“ planuojamai veiklai reikiama infrastruktūra – elektros tinklai, UAB „Idavang“ vietiniai šilumos tinklai. UAB „Zenergija“ veikloje pradėjus naudoti bioskaidžias atliekas, bus naudojamasi esama infrastruktūra.
Artimiausios pavienės sodybos nuo įmonės teritorijos nutolusios maždaug už 490 m vakarų kryptimi, 580 m ir 670 m šiaurės rytų kryptimis. Dar viena sodyba, kuri nėra registruota Registrų centre ir jai nėra suteiktas adresas, nutolusi apie 75 m atstumu pietryčius nuo įmonės teritorijos. Artimiausia gyvenvietė - Kazitiškis, kuri nuo įmonės nutolusi apie 2,5 km pietvakarių kryptimi. Vadovaujantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, Rupinskų kaime gyvena 2 žmonės, Kazitiškyje – 343 žmonės.
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai:
- Kazitiškio k. esantis medicinos punktas;
- Vidiškių k. (už daugiau nei 8 km į pietus), Ignalinos g. 1A esanti Ignalinos r. Vidiškių gimnazija.
Artimiausia įmonė įsikūrusi Rupinskų k. 7. Tai - UAB „Legra“, vykdanti durpių gavybos veiklą ir eksploatuojanti Galų durpyną, esantį apie 1,2 km į pietus. Apie 1,2 km į šiaurę yra Gudiškės žvyro karjeras.
Rekreacinės paskirties teritorijų PŪV apylinkėse nėra.

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)

PŪV sklype jokių vandenviečių nėra. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė – Rupinskų (Nr. 4206, geologinis indeksas agIIdn-žm). Iki šios vandenvietės – apie 410 m šiaurės vakarų kryptimi. UAB „Zenergija“ teritorija patenka į šios vandenvietės apsaugos zonos 3-iosios juostos 3b sektorių (7 pav.). Kadangi ši vandenvietė yra II grupės, UAB „Zenergija“ planuojama veikla šioje juostoje nėra draudžiama.

7 pav. Ištrauka iš požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapio (www.lgt.lt)
Jokių naudingųjų iškasenų telkinių PŪV teritorijoje, vadovaujantis naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu (www.lgt.lt), nėra. Apie 1,2 km nuo PŪV sklypo į pietus yra Galų durpynas, apie 1,2 km į šiaurę - Gudiškės žvyro karjeras.
Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) veikloje nebus naudojami. Bioreaktoriuose pagamintos biodujos yra panaudojamas elektros ir šilumos energijos gamybai, tokiu būdu yra taupomi gamtos ištekliai - iškastinis kuras.
Vadovaujantis geotopų žemėlapiu (www.lgt.lt ), matyti, kad PŪV teritorijoje ir netoli jos nėra jokių geotopų (atodangų, atragių, daubų, ozų ir kt.). Artimiausias geotopas – Medžiukalnio šaltinis, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs daugiau nei 10 km į pietvakarius.
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą

Nagrinėjamos vietovės kraštovaizdis priskirtinas kaimiškam agrarinio kraštovaizdžio tipui. Aplinkoje vyrauja žemės ūkio naudmenos, pavienės sodybos. Kraštovaizdžio vizualinėje erdvėje dominuoja UAB „Idavang“ Rupinskų kiaulių komplekso statiniai. Biologinės įvairovės požiūriu nagrinėjamos agrarinės teritorijos nepasižymi augalų ir gyvūnų rūšių bei jų populiacijų gausa.
Vadovaujantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros suskirstymu (žemėlapio ištrauka pateikta 8 pav.), PŪV gretimybėse esanti vizualinė struktūra (V2H1-b) pasižymi vidutine vertikaliąja sąskaida (V2) su vyraujančia pusiau uždara iš dalies pražvelgiama erdve (H1), kurios kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai (b).

8 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio (www.am.lrv.lt )
Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio kraštovaizdžio apsaugos brėžiniu, sklypas nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas (9 pav.).
9 pav. Ištrauka iš Ignalinos savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio kraštovaizdžio apsaugos brėžinio ( www.ignalina.lt)
Esamas reljefas planuojamoje teritorijoje yra lygus. Didžiausias esamo paviršiaus peraukštėjimas yra apie 1,0 m.
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/ ) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)
Sklypas, kuriame UAB „Zenergija“ eksploatuoja biodujų jėgainę ir planuoja PŪV, nėra įtrauktas į saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų sąrašą, jis nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar gamtos draustinių ir kitų saugotinų teritorijų apsauginėje zonoje ar juostoje.
Artimiausios saugomos teritorijos (10 pav.):
- Aukštaitijos nacionalinis parkas, esantis apie 4,2 km atstumu vakarų kryptimi. Parko steigimo tikslas - išsaugoti rytinę Aukštaičių aukštumos dalį su dubaklonių ir palei juos plytinčių terasinių lygumų reljefo kompleksais, Žeimenos aukštupio hidrografinį kompleksą, savitas augalų bei gyvūnų bendrijas bei retas rūšis; akmens amžiaus gyvenvietes. Parko daliai suteiktas Europos bendrijos svarbos teritorijos statusas – Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija – Aukštaitijos nacionalinis parkas; Natura 2000 paukščių apsaugai svarbi teritorija – Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis.
- Ažvinčių girios botaninis-zoologinis draustinis, esantis apie už 4,2 km vakarų kryptimi. Draustinio steigimo tikslas – išsaugoti Rytų Aukštaitijos būdingos miško biocenozės su retųjų rūšių augalų ir gyvūnų bei daugiau nei 60 apyrečių jų rūšių buveinėmis.
- Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija - Kazitiškio pelkė - nuo jėgainės nutolusi 3,2 km pietvakarių kryptimi.
- Natura 2000 paukščių apsaugai svarbi teritorija - Dysnų ir Dysnykščio apyežerių šlapžemių kompleksas - nuo jėgainės nutolusi 4,7 km šiaurės rytų kryptimi.

10 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro žemėlapio. Šaltinis: https://stk.am.lt/portal/

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę

### 24.1 Informacija apie biotopus, buveines, miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą, pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą

PŪV teritorijoje miškų, pievų, pelkių, vandens telkinių nėra.
PŪV sklypą iš pietų ir rytų pusių supa IV miškų grupei priskirtas ūkinis miškas (Kazitiškio).
Artimiausias vandens telkinys – šalia Galų durpyno esantis melioracijos griovys (11 pav.). Iki artimiausios upės – Dūdos – apie 1,5 km rytų kryptimi. Iki jos apsaugos zonos – 1,4 km.

11 pav. Ištrauka iš Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio (https://uetk.am.lt)

### 24.2 Informacija apie augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

Šalia PŪV teritorijos užfiksuotos: Baltojo gandro radavietė nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 690 m pietryčių kryptimi. Be šios radavietės, PŪV apylinkėse fiksuotos augavietės: Lieknojo švylio, Paprastojo kardelio, Raudonosios gegūnės. Visos jos nuo PŪV teritorijos nutolusios daugiau nei 1 km atstumu. SRIS išrašo apžvalginio žemėlapio ištrauka pateikta 4 priede.
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas
PŪV teritorija patenka į Rupinskų vandenvietės, esančios apie 410 m atstumu į šiaurės vakarus, apsaugos zonos 3-iosios juostos 3b sektorių (5 pav.), tačiau planuojama veikla šioje juostoje nėra draudžiama.
PŪV teritorija nepatenka į jokių vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas. UAB „Zenergija“ veiklavietės teritorija karstiniam regionui nepriklauso ir į potvynių zonas nepatenka. Atstumai iki jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų:
- Dūdos upės apsaugos zonos – apie 1,4 km, iki apsaugos juostos – apie 1,5 km į rytus;
- Iki melioracijos griovio apsaugos juostos – apie 1,2 km į pietus.
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus)

Žemės sklypo (kad Nr. 4537/0009:28) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio. Jame įsikūręs UAB „Idavang“ Rupinskų kiaulių kompleksas. UAB „Zenergija“ PŪV sklype (2 ha ploto išsinuomotoje sklypo kad Nr. 4537/0009:28 dalyje) šiuo metu eksploatuoja kogeneracinę biodujų jėgainę, kurioje iš Rupinskų kiaulių komplekse susidarančio mėšlo (srutų), augalinės kilmės bioskaidžių atliekų ir kitos biomasės gaminamos biodujos, kurios sudeginamos kogeneraciniame įrenginyje, pagaminant elektros ir šilumos energiją. Ateityje biodujų gamybai planuojama pradėti naudoti bioskaidžias atliekas.
Informacijos apie PŪV sklype vykdytą, su aplinkos tarša susijusią ūkinę veiklą nėra. Vietovės aplinkos kokybė tiesiogiai priklausoma nuo UAB „Idavang“ greta vykdomos ūkinės veiklos aplinkos taršos. Teritorija įtakojama Rupinskų kiaulių komplekso į aplinkos orą išmetamų aplinkos oro teršalų bei kvapų.
Pati UAB „Zenergija“ pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą vykdo iš taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų (azoto oksidų) monitoringą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. patvirtintu įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, UAB „Zenergija“ biodujų jėgainė neatitinka ūkio subjekto, kuriam būtų privalomas vykdyti kitokios rūšies aplinkos monitoringas, kriterijų.
Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

Rupinskų kaime, kuriame bus vykdoma PŪV, 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, gyveno 2 gyventojai. Arčiausiai PŪV vietos esančioje didesnėje gyvenvietėje – Kazitiškyje, nutolusiame apie 2,5 km pietvakarių kryptimi, gyveno 343 žmonės.
Kiti netoli planuojamos veiklos teritorijos esantys kaimai:
- Miniškė – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi 0,6 km atstumu vakarų kryptimi. 2011 m duomenimis kaime negyveno nė vienas gyventojas;
- Galai – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę 1,3 km atstumu pietvakarių kryptimi. 2011 m duomenimis kaime gyveno 4 gyventojai;
- Rupinskėliai – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę 1,6 km atstumu šiaurės rytų kryptimi. 2011 m duomenimis kaime negyveno nė vienas gyventojas;
- Naujasalis – kaimas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs 2 km atstumu šiaurės rytų kryptimi. 2011 m duomenimis kaime gyveno 9 gyventojai;
- Remeniškė – kaimas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi 1,2 km atstumu vakarų kryptimi. 2011 m duomenimis kaime gyveno 4 gyventojai.
Kurortinių vietovių PŪV apylinkėse nėra.
Šiaurinėje pusėje PŪV sklypas ribojasi su UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio, kuriame vykdoma kiaulių auginimo veikla, statiniais.
Artimiausia įmonė įsikūrusi Rupinskų k. 7. Tai - UAB „Legra“, vykdanti durpių gavybos veiklą ir eksploatuojanti Galų durpyną, esantį apie 1,2 km į pietus. Apie 1,2 km į šiaurę yra Gudiškės žvyro karjeras.
Šalia UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio teritorijos praeina UAB „ESO“ 10 kV oro linija ir 10 kV požeminė linija. Arčiausiai PŪV teritorijos, apie 140 m į rytus, praeina UAB „ESO“ 0,4 kV oro linija. UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio teritorijoje veikia transformatorinė pastotė.
PŪV teritorijos vakarų pusėje driekiasi rajoninis kelias Nr. 1440, kuris yra privažiuojamasis kelias prie Rupinskų nuo krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai. Rajoninio ir vietinių kelių tinklas užtikrina gerą susiekimą su žaliavų tiekėjais bei substratą naudojančiais ūkio subjektais.
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

Remiantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. PŪV teritorija taip pat nesiriboja su kultūros vertybių registre įrašytų kultūros paveldo objektų teritorijomis ir jų apsaugos zonomis (12 pav.).
Artimiausios nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės:
1. Ažubalio, Bajorų piliakalnis su gyvenviete (kodas 24557), esantis Ažubalio k., Vidiškių sen. Objektas įrašytas kaip kompleksas, kurį sudaro: Ažubalio, Bajorų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (kodas 1956) ir Ažubalio, Bajorų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (kodas 24558). Iki kultūros vertybės vizualinės apsaugos zonos – apie 2,1 km pietryčių kryptimi.
2. Kazitiškio buv. dvaro sodybos fragmentai (kodas 101). Objekto, į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašyto kaip kompleksas, vieta: Kazitiškio k., Kazitiškio sen. Atstumas nuo PŪV sklypo – apie 2,8 km pietvakarių kryptimi.
3. Bajorų, Leoniškės piliakalnis su gyvenviete (kodas 24555), esantis Leoniškės vs., Kazitiškio sen. Objektas įrašytas kaip kompleksas, kurį sudaro: Bajorų, Leoniškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Černagurka (kodas 16349) ir Bajorų, Leoniškės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (kodas 24556). Iki objekto vizualinės apsaugos zonos – apie 2,5 km šiaurės rytų kryptimi.
4. Leoniškės, Padūdžio pilkapynas (kodas 1955), esantis Leoniškės vs., Kazitiškio sen. Iki jo teritorijos – apie 3,6 km šiaurės rytų kryptimi.
5. Leoniškės, Padūdžio pilkapis (kodas 21511), esantis Leoniškės vs., Kazitiškio sen. Iki jo teritorijos – apie 3,9 km šiaurės rytų kryptimi.
6. Kalnas ir akmuo (kodas 23160), esantys Antakmenės k., Kazitiškio sen. Objektas įrašytas kaip kompleksas, kurį sudaro: kalnas (kodas 23161) ir akmuo (kodas 1953). Iki jo teritorijos – apie 3,2 km pietryčių kryptimi.

12 pav. Ištrauka iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro žemėlapio (www.kpd.lt)
GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią

## Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.)

Pagamintos iš mėšlo (srutų) ir biomasės (bioskaidžių atliekų ir kt. biomasės) biodujos nuo kitų atsinaujinančių energijos šaltinių skiriasi keliais aspektais:
- yra palyginti švarus, turintis didelį metano kiekį, kuras;
- yra svarbus kiaulininkystėje susidarančio mėšlo apdorojimo, paverčiant jį ypač vertinga trąša - substratu, būdas;
- bioskaidžios atliekos, panaudotos biodujų gamybai, nepatenka į sąvartynus, tokiu būdu mažinama aplinkos tarša organinėmis medžiagomis;
- naudojant substratą vietoje neapdoroto (nudujinto) mėšlo žemės ūkio reikmėms (tręšiant dirvą ir pievas), sumažėja kvapo koncentracija aplinkos ore.
Atlikus oro taršos vertinimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo koncentracija, tiek be fono, tiek įvertinus foną, objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore neviršys nustatytų aplinkos oro užterštumo ribinių verčių, todėl reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma.
Suskaičiuota kvapo koncentracija tiek PŪV teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos 8 OUE/m3 ribinės vertės. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija, įvertinus foninę taršą, yra UAB „Zenergija“ nuomojamos sklypo dalies ribose ir sudaro 3,0 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – 0,02-0,3 OUE/m3. Todėl reikšmingas neigiamas poveikis dėl planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo kvapo neprognozuojamas.

Po UAB „Zenergija“ eksploatuojamos esamos kogeneracinės biodujų jėgainės plėtros ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto nuomojamo sklypo dalies ribomis dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių. Tačiau vakaro metu ties šiaurine sklypo riba triukšmo lygis gali būti viršijamas 3 dB(A), o nakties metu 8 dB(A). Triukšmo ribiniai dydžiai vakaro ir nakties metu viršijami UAB „Idavang“ sklypo dalyje, 524,8 m2 plote. Artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai dienos, vakaro ir nakties metu nebus viršijami.
Taip pat prognozuojama, kad UAB „Zenergija“ ir UAB „Idavang“ bendras ūkinių veiklų sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių.
Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos metu taip pat neviršys triukšmo ribinio dydžio. Vakaro ir nakties triukšmo lygis nenagrinėtas, kadangi su UAB „Zenergija“ planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks tik dienos metu.
Lokalūs taršos pokyčiai nepablogins artimiausios gyvenamosios aplinkos kokybės, todėl neigiamo poveikio žmonių sveikatai nenumatoma.
Planuojama plėtra veikla vietovės darbo rinkai įtakos neturės. Kogeneracinės biodujų jėgainės teritorijoje dirba ir vėliau dirbs 2 darbuotojai, atsakingi už žaliavos priėmimą, jėgainės darbinių parametrų kontrolę, logistiką. Periodiškai, atliekant kogeneracinio įrenginio techninę priežiūrą, jėgainės teritorijoje papildomai dirba 1-2 darbuotojai. Už įrenginių techninę priežiūrą atsakingi įrangos tiekėjai. Netiesiogiai bus sukuriamos papildomos darbo vietos žemės ūkio sektoriuje bei transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
Šiuo metu ir ateityje vykdoma ūkinė veikla poveikio nei vietovės, nei rajono mastu demografijos pokyčiams neturės.
Visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla neprognozuojamas remiantis šiais argumentais:
- įvykdžius biodujų jėgainės plėtrą, teritorijos naudojimo tipas išliks identiškas esamam žemės naudojimo tipui;
- biodujų jėgainėje pagamintas substratas (organinė trąša) atstoja ūkininkų naudojamas laukams tręšti mineralines trąšas, todėl sumažėja ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių išlaidos brangstančioms mineralinėms trąšoms;
- planuojamos ūkinės veiklos bei autotransporto įtakojamas triukšmo lygis gyvenamoje aplinkoje neviršys nustatytų ribinių verčių;
- aplinkos oro teršalų bei kvapo koncentracija gyvenamoje aplinkoje neviršys nustatytų ribinių verčių;
- technologinis procesas yra uždaras, žaliavų bei tarpinių gamybos produktų patekimas į aplinką – dirvožemį, paviršinius ar požeminius vandens telkinius- negalimas.
- gyvenamieji namai į nustatytą įmonės sanitarinės apsaugos zoną nepatenka;
- apie planuojamą biodujų jėgainės plėtrą visuomenė Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka bus informuota Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje. Suinteresuota visuomenė dėl PŪV galės teikti savo pastabas bei pasiūlymus, į kuriuos bus atsižvelgta priimant išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
## poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui

UAB „Zenergija“ PŪV sklype, gretimybėse ir artimoje aplinkoje nėra saugomų augalų/gyvūnų radaviečių bei natūralių buveinių tipų, todėl fizinio ir cheminio poveikio (buveinių užstatymo, jų suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, plotų sumažėjimo migracijos ar veisimosi vietų sunaikinimo ir kt.) biologinei įvairovei nebus.
## 29.3 Poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms

Nagrinėjamoje intensyvaus žemės ūkio vietovėje vyrauja tipiškos agrosistemų bendrijos. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose sklypuose saugomų gamtinių teritorijų, Natura 2000 teritorijų nėra.
Artimiausia saugoma teritorija – Aukštaitijos nacionalinis parkas – nuo PŪV teritorijos apie 4,2 km vakarų kryptimi. Artimiausia Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija – Kazitiškio pelkė – nuo PŪV teritorijos ribos nutolusi apie 3,2 km šiaurės pietvakarių kryptimi, todėl neigiamo poveikio šios teritorijos saugomoms gamtos vertybėms nenumatoma.
Platesnė informacija apie saugomas teritorijas ir Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos tikslus pateikta 23 skyriuje.
Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymas netikslingas.
### 29.4 Poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui

Reikšmingų pasekmių žemei ir dirvožemiui, kaip agrarinės veiklos pagrindui, nenumatoma.
UAB „Zenergija“ kogeneracinės biodujų jėgainės neigiamas poveikis dirvožemiui, gruntiniams ir požeminiams vandenims negalimas, nes:
- ūkinėje veikloje geriamos kokybės vanduo nenaudojamas, nuotekos nesusidaro;
- pagrindiniai technologiniai procesai vykdomi uždaruose įrenginiuose;
- žaliavos padavimas į bioreaktorių ir „atidirbusio“ mėšlo padavimas į frakcionavimo įrenginį vykdomas tik sandariais vamzdynais. Nuolat atliekama technologinių vamzdynų kontrolė ir apžiūra;
- bioreaktorių konstrukcijos parinktos atsižvelgiant į numatomas apkrovas pridedant atsargos koeficientą. Bioreaktorių pagrindas įrengtas iš hidroizoliacinio sluoksnio, aplink bioreaktorius įrengti kontroliniai drenažo šulinėliai, kurie nuolatos prižiūrimi;
- jėgainės darbas pastoviai kontroliuojamas kompiuterizuota programa, įvairūs sensoriai fiksuoja nukrypimus ir net esant menkiausiai avarijos galimybei yra stabdomas jėgainės darbas ir operatyviai šalinamos jos galimos atsiradimo priežastys;
- jėgainėje naudojama moderni, atitinkanti geriausią prieinamą gamybos būdą technologinė įranga;
- skystos frakcijos bioskaidžios atliekos atvežamos sandariomis autocisternomis, į bioreaktorių paduodamos sandariais vamzdynais;
- nuolat vykdoma naudojamos įrangos techninės būklės priežiūra;
- laikino žaliavų saugojimo aikštelės, vidiniai keliai, bioreaktorių su priklausiniais pagrindai įrengti iš vandeniui nelaidžių dangų, todėl užteršto paviršinio vandens patekimas į aplinką negalimas;
- surinktas lietaus vanduo nuo frontalinio autopakrautuvo (transportuojančio biomasę iš silosinės į dozatorių) darbo zonos ir asfaltuotos aikštelės šalia bioreaktorių (973 m2) į aplinką nepateks, nes bus nuvedamas suformuotais nuolydžiais į surinkimo šulinėlius, perpumpuojamas į pirminį reaktorių ir panaudojamas technologiniame procese;
Numatomas teigiamas poveikis dirvožemiui, laukų tręšimui panaudojant dirvožemio struktūrą gerinantį substratą. Substratas yra kokybiškesnė organinė trąša negu mėšlas, nes:
  - substratas yra homogeniška medžiaga, teigiamai veikianti dirvožemį – pagerina dirvožemio struktūrą, drėgmės skverbtį, vandens įgertį, suaktyvina organizmų, gyvenančių dirvožemyje, veiklą. Tyrimais nustatyta, kad, naudojant substratą, suaktyvėja sliekų veikla, padidėja skirtingų dirvožemio individų skaičius.
  - biodujų jėgainėje apdorojant biologiškai skaidžias atliekas ir mėšlą, dalis organiniuose junginiuose esančio azoto pervedama į amoniakinę formą, kurią lengviau, greičiau ir didesnį jo kiekį įsisavina augalai, kas lemia mažesnį biogeninių medžiagų išplovimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius vandenis.
UAB „Zenergija“ planuojamos ūkinės veiklos sklype žemės darbai nebus vykdomi, gamtos išteklių naudojimas nenumatomas.
### 29.5 Poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai)

Įmonės ūkinei veiklai naudojamas sklypas į vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrantės apaugos juostas nepatenka. Iki šalia Galų durpyno esančio melioracijos griovio yra apie 1,2 km į pietus, o iki artimiausios upės Dūdos – apie 1,5 km į rytus. UAB „Zenergija“ planuojama ūkinė veikla vandens telkiniams bei jų apsaugos zonoms ar pakrantės apaugos juostoms poveikio neturės.
Nuotekų išleidimas į vandens telkinius nenumatomas.
### 29.6 Poveikis orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui)

Dėl UAB „Zenergija“ veiklos išplėtimo neigiamo poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms nebus. Oro teršalų sklaidos, įvertinus 2018 metų foną, modeliavimo rezultatai parodė, kad išmetamų teršalų kiekiai, esant bet kuriai situacijai, neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių.
Biologiškai apdorojant biomasę uždaruose bioreaktoriuose, susidarę šiltnamio efektą sukeliančios dujos – metanas – nepatenka į atmosferą, o yra panaudojamas energijos gamybai. Tradiciniu būdu išlaistant neapdorotą mėšlą laukuose anaerobinis procesas vyksta natūraliomis sąlygomis, o išsiskyręs metanas patenka į atmosferą, tuo didindamas šiltnamio efektą. Metanas šiltnamio efektą didina 21 kartą intensyviau už anglies dvideginį.
### 29.7 Poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui

Nagrinėjamoje teritorijoje bei jos gretimybėse nėra nekilnojamųjų kultūros paveldo ar kitų vertybių. Artimiausios nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės yra didesniu nei 2 km atstumu. UAB „Zenergija“ planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio kraštovaizdžiui, nekilnojamosioms kultūros ar kitoms vertybėms.
Poveikis gamtiniam karkasui nenumatomas, nes PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas. Reljefo formos keičiamos nebus, tad vizualinis poveikis nenumatomas.
### 29.8 Poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų)

Ūkinė veikla toliau bus vykdoma UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių komplekso teritorijoje. UAB „Zenergija“ planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio materialinėms vertybėms.
### 29.9 Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo)

PŪV teritorijoje ir gretimybėse nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių (artimiausia nutolusi daugiau nei 2 km atstumu pietryčių kryptimi), PŪV teritorija nepatenka į jų vizualinės apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonius, todėl poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms nenumatomas.
Platesnė informacija apie nekilnojamąsias kultūros vertybes pateikta 28 skyriuje.
Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai

Lyginant esamą veiklą ir planuojamą veiklą, tarša už ūkinės veiklos teritorijos ribų liks nepakitusi.
Ūkinės veiklos išplėtimas nesusijęs su neigiamu poveikiu aplinkos komponentams, saugomoms teritorijoms, kultūros paveldo objektams ar žmonių sveikatai. Todėl PŪV plėtra 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai reikšmingo poveikio taip pat neturės.
Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų)

UAB „Zenergija“ ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemtų planuojama ūkinė veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių ar situacijų.
Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai
PŪV reikšmingo tarpvalstybinio poveikio neturės.
Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią

UAB „Zenergija“ kogeneracinėje biodujų jėgainėje taikomos priemonės neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti bei galimam poveikiui mažinti ar kompensuoti.
Prevencinės priemonės:
- UAB „Zenergija“ veikla vykdoma UAB „Idavang“ Rupinskų padalinio kiaulių kompleksui skirtame sklype, vertingos žemės naudmenos šiame regione nebus užstatomos;
- pagrindiniai technologiniai procesai vykdomi uždaruose įrenginiuose, žaliavos padavimas į bioreaktorius ir „atidirbusios“ žaliavos (substrato) padavimas į frakcionavimo įrenginį vykdomas tik sandariais vamzdynais. Nuolat vykdoma jėgainėje naudojamos technologinės įrangos kontrolė ir techninė priežiūra;
- biodujų ir elektrinės/šiluminės energijos gamybos technologinis procesas yra uždaras, todėl maksimaliai išvengiama neorganizuotos teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą.
- siekiant išvengti nemalonių kvapų patekimo į aplinką, vandenilio sulfido šalinimui naudojamas biologinis ir cheminis būdai. Sieros vandenilio pašalinimo efektyvumas sudaro apie 94 %;
- vibruojančių ir triukšmą skleidžiančių technologinių įrenginių varikliai izoliuojami garsą absorbuojančiomis medžiagomis, statinių konstrukcijos parinktos atsižvelgiant į triukšmo izoliavimo savybes;
- bioreaktorių pagrindas įrengtas iš hidroizoliuojančio sluoksnio, aplink bioreaktorius įrengti kontroliniai drenažo šulinėliai, kurie nuolatos prižiūrimi;
- bioreaktorių konstrukcijos parinktos atsižvelgiant į numatomas apkrovas pridedant atsargos koeficientą, ją vertino patyrę ir didelę patirtį turintys užsienio bei Lietuvos specialistai;
- jėgainės darbas pastoviai kontroliuojamas kompiuterizuota programa, įvairūs sensoriai fiksuoja nukrypimus ir net esant menkiausiai avarijos galimybei yra stabdomas jėgainės darbas ir operatyviai šalinamos jos galimos atsiradimo priežastys.
Pagrindinės su ūkine veikla susijusios rizikos užteršti aplinką mažinimo priemonės:
- siekiant išvengti kvapų išsiskyrimo, biologiškai skaidžios atliekos kiek įmanoma greičiau paduodamos į bioreaktorių;
- skystos biologiškai skaidžios atliekos atvežamos specialioje uždaroje taroje, iš kurios siurblio pagalba nukreipiamos į buferinę talpą;
- ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis bei darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
Numatytos priemonės požeminio, paviršinio ir gruntinio vandens apsaugai:
- buitinės nuotekos, susidarančios techninėje patalpoje, surenkamos į buitinių nuotekų rezervuarą (6 m3 talpos), reguliariai išsiurbiamos ir pagal sutartį su registruotu nuotekų vežėju išvežamos į artimiausią nuotekų valyklą. Darbuotojų poreikiams tenkinti naudojamas mobilus kilnojamasis biotualetas, kuriame susikaupęs turinys periodiškai išvežamas utilizavimui;
- surinktas lietaus vanduo nuo asfaltuotos aikštelės šalia bioreaktorių (973 m2) bus nuvedamas suformuotais nuolydžiais į surinkimo šulinėlius ir perpumpuojamas į pirminį reaktorių
- paviršinės nuotekos nuo bioreaktorių ir likusios teritorijos dalies, kurių užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo reikalavimų, suformuotais nuolydžiais bus nuvedamos į greta esančius melioracijos griovius.
Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus, todėl kitų priemonių nenumatoma.

PRIEDAI

1 priedas. Užsakovo ir PAV dokumentų rengėjo patvirtinta deklaracija (1 lapas).
2 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (2 lapai).
3 priedas. 2015 m. gegužės 11 d. žemės sklypo nuomos sutartis ir 2018 m. spalio 8 d. susitarimas dėl žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo (12 lapų).
4 priedas. Išrašas Nr. SRIS-2019-13590277 iš saugomų rūšių informacinės sistemos (1 lapas).
5 priedas. Teritorijos žemėlapis su gretimybėmis (1 lapas).
6 priedas. Aplinkos oro teršalų skaičiavimas (5 lapai).
7 priedas. Aplinkos oro taršos vertinimo ataskaita (61 lapas).
8 priedas. Kvapo vertinimo ataskaita (54 lapai).
9 priedas. Triukšmo vertinimo ataskaita (29 lapai).
10 priedas. Įrenginių išdėstymo planas (1 lapas).