## VP.22
				Kiekis:	Sąmatininko
ID:	Etapas:	Darbo	Darbų ir išlaidų aprašymai:	Mat.		skaičiai
		kodas:		vnt.:		Kainos be PVM
				D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Vnt. kaina	Iš viso
1/31			Žemės darbai					0,00
		Pr. N57P-1605-3	Augalinio sluoksnio (iki 300mm storio) nustūmimas buldozeriu, sandėliuojant sankasoje objekte	m2	170,000
		K7-3-7	Grunto kasimas pamatų įrengimui naudojant grunto kasimo mechanizaciją	m3	45,150
		N11-8	Pamatų užpylimas išorinėje ir vidinėje dalyje, pastato perimetru, sutankinant gruntą	m3	30,230
2/31			Pamatai					0,00
		N5P-0603-1	Gręžtinių polių įrengimas, gręžiant gręžinius, armuojant ir betonuojant, kai polių skersmuo D300mm	m3	9,040
		N6P-0310-4	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus (detalės masė daugiau 6,0 kg iki 20,0 kg)	t	0,050
		F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 10 km atstumu bei darbas sąvartoje // Atlikusio grunto iš polių kasimas ir išvežimas	m3	9,040
		N6P-0101-1	Grunto po pamatų pagrindais tankinimas, kai gruntas I-II gr.	m3	8,500
		N11-6	Smėlio pasluoksnis po pamatais iki 10 cm	m3	2,830
		F60-8-2	Pamatų šiltinimas iš apačios, 100 mm storio ekstrūdiniu putų polistirolu EPS100	m2	26,700
		N6-17	Monolitinių rostverkų R-1 iki 200 mm pločio betonavimas	m3	4,370
		N6-17	Monolitinių rostverkų R-2 iki 250 mm pločio betonavimas	m3	1,110
		N6P-0201-5	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu	m2	63,500
		F60-8-3	Pamatų vertikalus šiltinimas iš lauko, kai izoliacija EPS100 putų polistirolas, 200 mm storio sluoksnis	m2	21,300
		F60-8-3	Pamatų vertikalus šiltinimas iš vidaus, kai izoliacija EPS100 putų polistirolas, 100 mm storio sluoksnis	m2	30,100
		N6P-0201-7	Pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą	m2	21,300
3/31			Sienos ir sąramos					0,00
		N6P-0201-1	Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas tarp pamatų ir mūro	m2	10,750
		N8P-0201-2	Keraminių blokų sienų mūrijimas, kai sienų storis 200 mm	m3	32,200
		N8P-0206-2	Blokų mūro armavimas tinklais	t	0,322
		N8P-0201-2	Keraminių blokų sienų mūrijimas, kai sienų storis 250 mm	m3	6,900
		N8P-0206-2	Blokų mūro armavimas tinklais	t	0,069
		PAGALVĖS	Monolitinių pagalvių įrengimas	m3	0,384
		N7P-0306-1	Gelžbetoninių surenkamų SR tipo sąramų montavimas	vnt.	6,000
4/31			Monolitiniai ruožai					0,00
		N6-51-2	Monolitinių ruožų iš gelžbetonio įrengimas perdangai atremti ant išorinių sienų	m3	3,640
		AP-1/1	Monolitinių pagalvių įrengimas	m3	0,036
		N6P-0507-4	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant sijas (detalės masė daugiau 6,0 kg iki 20,0 kg)	t	0,029
5/31			Metalinės konstrukcijos					0,00
		N9P-0103-3	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė daugiau 0,25 t iki 0,50 t)	t	0,661
		N9P-0101-2	Metalinių kolonų montavimas (kolonų masė daugiau 0,25 t iki 0,5 t)	t	0,081
6/31			Monolitinės konstrukcijos (g/b)					0,00
		N46-2	Monolitinio gelžbetoninio ruožo po perdangomis betonavimas	m3	2,100
		N6-51-2	Monolitinių ruožų iš gelžbetonio įrengimas perdangai atremti ant išorinių sienų	m3	0,130
7/31			Surenkamos g/b perdangos					0,00
		N7P-0406-2	Surenkamų kiaurymėtų gelžbetoninių perdangos plokščių įrengimas, plokštės vertintos 20cm storio	m2	100,600
		N7-291	Kiaurymėtų perdangos plokščių galų užbetonavimas (MONOLITINIAI RUOŽAI)	m3	2,550
		N7-290	Ryšių įrengimas kiaurymėtų perdangos plokščių atramose	t	0,277
8/31			Stogas					0,00
		N8P-0101-01	Akyto betono blokų parapetų mūrijimas, kai blokų storis 200mm	m3	5,880
		N12P-0305-1	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	m2	97,120
		N12-51	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis EPS 100 (350mm)	m3	33,992
		N12-51	Nuolydį formuojančio sluoksnio iš putų polistirolo EPS 100 įrengimas (vidutinis sluoksnio storis 125mm)	m3	12,140
		N12-60-2	Denginių šilumos izoliacija 30 mm storio akmens vatos plokštėmis	m2	97,120
		N12P-0408-2	Šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, pagrindas betonas	vnt.	388,000
		N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	m	42,000
		N12P-0715-1	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas	vnt.	2,000
		N12P-0715-3	Įlajų plokštiems stogams įrengimas	vnt.	2,000
		N12P-0305-1	Antikondensacinės plėvelės paklojimas	m2	97,120
		N12P-0502-2	Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis, kai danga EPDM tipo	m2	97,120
		N12-60-2	Denginių šilumos izoliacija 100 mm mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais (vertikalus ir horizontalus paviršius)	m2	58,880
		N12P-0708-2	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio EPDM dangos	m	42,000
		N10P-0502-2	Medinių tašelių tvirtinimas prie mūrinių ir betoninių sienų konstrukcijų, kai plytų sienose tašeliai 50x150 mm PARAPETAMS	m	42,000
		N12P-0711	Parapetų aptaisymas OSB 12mm storio plokštėmis, horizontaliuose paviršiuose	m2	25,200
		N12-140-1	Plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	m	42,000
		N9-337	Parapetų aptaisymas metaliniais plonasieniais profiliais	m	42,000
		N12P-0801-3	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai lietvamzdžiai, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	4,500
9/31			Lauko stogelis					0,00
		Pr. N6P-0201-1	Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas po tašais	m2	0,400
		N10P-0703-3	Medinių tašelių tvirtinimas prie metalinių HEB sijų konstrukcijos	m	14,500
		Pr. N12-140-1	Plieninių detalių tvirtinimas sijų montavimui	m	14,500
		N10P-0304-1	Denginių medinių dvitėjinių sijų montavimas, Steico Joist	vnt.	15,000
		N10P-0401-2	Ilginių montavimas iš tašų 50x50 mm	m3	0,290
		N10P-0601-2	Denginių paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - medžio drožlių (skiedrų)	m2	32,000
		N10-14	Karkaso įrengimas iš tašų parapetams	m3	0,250
		Pr. N10P-0601-2	Parapetų ir perdangos apačios apsiuvimas OSB plokštėmis	m2	59,400
		N12-140-1	Plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	m	16,400
		N9-337	Parapetų aptaisymas metaliniais plonasieniais profiliais	m	16,400
		N12P-0305-1	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	m2	32,000
		N12-51	Nuolydį formuojančio sluoksnio iš putų polistirolo EPS 100 įrengimas (vidutinis sluoksnio storis 125mm)	m3	4,000
		N12P-0408-2	Šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, pagrindas betonas	vnt.	128,000
		N12P-0104-3	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	m	23,000
		N12P-0715-1	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas	vnt.	1,000
		N12P-0715-3	Įlajų plokštiems stogams įrengimas	vnt.	1,000
		N12P-0305-1	Antikondensacinės plėvelės paklojimas	m2	32,000
		N12P-0502-2	Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis, kai danga EPDM tipo	m2	32,000
		Pr. N12-60-2	Denginių intarpų šilumos izoliacija 250mm storio putų polistirolo plokštėmis	m2	3,250
		N12P-0708-2	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio EPDM dangos	m	23,000
10/31			Grindys ant grunto (namas)					0,00
		N11P-0101-3	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	m2	101,600
		N11-8	Smėlio pasluoksnis ant grunto, sutankinant, kai sluoksnio storis 100mm	m3	10,460
		N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto, 150mm storio	m3	15,240
		N11P-0104-2	Posluoksnių įrengimas grindims. 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu (JUODGRINDĖS)	m2	101,600
		N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes 250 mm storio putų polistireno plokštės EPS100	m2	101,600
		N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	m2	101,600
		N11P-1507	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų	m	111,760
		N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,134
		N11P-0104-2	Smėlbetonio posluoksnių įrengimas grindims. 70 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	m2	101,600
11/31			Fasado apdaila					0,00
		N15-330	Pastolių įrengimas ir išardymas fasadų darbams	100 m2	2,000
		N60-20	Sienų šiltinimas EPS70 N, 250 mm putų polistireno plokštėmis klijuojant ir tvirtinant smeigėmis	m2	183,000
		N60-15	Cokolio profilių montavimas PRAKTIKA	m	34,400
		N15P-1312-1	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis	m2	128,000
		N15P-1005	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą.	m2	128,000
		N15-104-5	Išorinių sienų apdaila silikoniniu struktūriniu tinku	m2	128,000
		N15P-1301-5	Pastatų išorinių paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu, tinkuojant. Anokraščiai	m2	12,230
		N15P-1005	Angokraščių gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	m2	12,230
		N15-104-5	Angokraščių apdaila silikoniniu struktūriniu tinku	m2	12,230
		N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas iš skardos lankstinių	m	12,150
		R62P-0402-1	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas	vnt.	110,000
		N34-37 (K4=1,8)	Dvigubo sienų medinio karkaso su tarpų nuo sienos 5 cm įrengimas	m2	55,000
		N15P-1104-1	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas dailylentėmis, kai medinės, o dailylenčių kaina iki 15 Eur/m2 + PVM	m2	55,000
		N15-164-2	Medinių sienų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)	m2	55,000
12/31			Cokolio apdaila					0,00
		N15P-1312-1	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis	m2	7,000
		N15P-1005	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą.	m2	7,000
		N15-104-5	Cokolio apdaila silikoniniu struktūriniu tinku	m2	7,000
13/31			Gipso kartono pertvaros					0,00
		DDD	Gipskartonio pertvarų įrengimas. Karkasas kas 600mm (75mm CW ir UW prof. + 75mm storio vata + 2 sl. Gk/p)	m2	82,000
14/31			Vidaus apdaila (sienos ir kolonos)					0,00
		N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	180,000
		N15-51-1	Mūrinių vidaus sienų tinkas cemento-kalkių skiediniu, kai dengiamajam sluoksniui skiedinys gaminamas objekte	m2	180,000
		N60-23	Angokraščių šiltinimas 2 cm storio ekstruzinio putų polistir.pl. klijuojant	m2	12,500
		N15P-0701-5	Sienų paviršių dažymas 2 kartus su paviršių paruošimu dažymui	m2	248,320
		Pr. N11P-0204-1	Teptinių sienų hidroizoliacijų įrengimas	m2	28,780
		N15P-0204-2	Sienų gruntavimas prieš plytelių klijavima	m2	57,560
		N15-33-6	Sienų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai plytelių kaina iki 15 Eur/m2	m2	57,560
		N15P-0318-2	Siūlių sandarinimas silikonu	100 m	0,460
		N2P-0119-2	Palangių lentų montavimas išorinių sienų langams, kai palangės iki 25cm pločio, baltos spalvos, PVC	m	11,150
		N15-172	Metalinių kolonų ir panašių paviršių dažymas du kartus	m2	10,080
15/31			Vidaus apdaila (lubos)					0,00
		DDD	Gipskartonio lubų įrengimas (lygios lubos). (UD ir CD prof., karkasas dviejų lygių). 1 sluoksnis Gk/p 12.5mm	m2	90,360
		Pr. N15P-0701-5	Lubų paviršių dažymas 2 kartus su paviršių paruošimu dažymui	m2	5,400
16/31			Vidaus apdaila (grindys)					0,00
		N11P-0201-2	Grindų pakloto klojimas	m2	76,730
		N11P-1201-2	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo	m2	76,730
		N11P-1204-2	Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims	m	80,600
		N11P-0204-1	Teptinių grindų hidroizoliacijų įrengimas	m2	19,030
		N15P-0204-2	Grindų gruntavimas prieš plytelių klijavima	m2	19,030
		N15P-0301-2	Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai plytelių kaina iki 15 Eur/m2	m2	19,030
		N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	30,700
		N15P-0318-2	Siūlių sandarinimas silikonu	100 m	30,700
17/31			Kiti darbai, susiję su pastato išore					0,00
		N21P-0312-2	Metalinių kopėčių montavimas, užlipimui ant stogo	m	4,500
		R23-5	Pašto dėžučių pakabinimas	vnt.	1,000
		R61P-2803-2	Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės	vnt.	1,000
		R23-9	Vėliavų laikiklių pritvirtinimas prie mūrinių arba betoninių paviršių	vnt.	1,000
		M-1252	Kojų valymo metalinių grotelių įrengimas	vnt.	1,000
18/31			Langai, durys					0,00
		F10-3-6	Plastiko langų varstomų montavimas mūrinėse sienose (m2 bloko)	m2	22,600
		N2P-0301-5	Šarvuotų lauko durų montavimas	m2	2,300
		N2P-0303-1	Medinių vidaus durų blokų montavimas, kai staktos tradicinės	m2	13,230
19/31			Trinkelės					0,00
		K7-3-7	Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas trinkelių dangos įrengimui	m3	16,000
		N1P-1307-2	Grunto transportavimas iš objekto	m3	59,000
		N11-1	Esamo užpilto grunto tankinimas	m2	57,170
		N27-20	15 cm storio sluoksnio iš skaldos įrengimas	m3	8,580
		N57P-3502-2	3cm storio akmens atsijų pasluoksnio įrengimas	m2	57,170
		N57P-3241-2	8 cm storio pilkos spalvos betono trinkelių grindinio įrengimas, užpilant siūles akmens atsijomis, kai trinkelių matmenys 20x10 cm	m2	57,170
20/31			Nuogrinda aplink namą					0,00
		N12P-0307-2	Drenuojančios membranos paklojimas	m2	24,640
		N57P-3241-2	8 cm storio pilkos spalvos betono trinkelių grindinio įrengimas, užpilant siūles akmens atsijomis, kai trinkelių matmenys 20x10 cm	m2	24,640
21/31			Žvyro danga					0,00
		N11-1	Esamo užpilto grunto tankinimas	m2	81,010
		N27-20	30 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio įrengimas	m3	24,300
		N27-20	15 cm storio sluoksnio iš žvyro - smėlio įrengimas	m3	12,150
		N27-20	6 cm storio sluoksnio iš žvyro įrengimas	m3	4,860
22/31			Bortai					0,00
		N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių vejos bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	61,820
23/31			Vejos atstatymas					0,00
		N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	m2	625,000
		N27-255	Vejos pasėjimas sklype	m2	625,000
24/31			Segmentinės tvoros aplink sklypą ir vartų įrengimo darbai					0,00
		DDDD	Tvoros ir vartų stulpų įbetonavimas į paruoštas tam vietas, kai tvoros stulpeliai 60x40x2x2000mm, o vartų stulpai 80x80x3x2500mm, dažyti	vnt.	44,000
		DDDD	Vartams reikalingo pamato, betonavimo darbai (betonas, karkasas iš armatūros 6mm, laido įvedimas į pamatą) pamatas 3500x1200x450mm	vnt.	1,000
		N7P-0805-2	Vartų ir tvoros užpildymas segmentine tvora, kai tvora 2,5 x 1,53m, viela 4mm storio, dažyta	vnt.	44,000
		DDDD	Stumdomų kiemo vartų rėmo ir gembinės kiemo vartų konstrukcijos (iki 8,5m) su rekalingais mechanizmais montavimas	kompl.	1,000
		DDDD	Vartų rėmo valymas šratavimo būdu	kompl.	1,000
		DDDD	Vartų rėmo gruntavimas	kompl.	1,000
		DDDD	Vartų rėmo dažymas pagal RAL spalvyną	kompl.	1,000
		DDDD	Vartų automatikos montavimas, kai valdymas vykdomas pulteliu	kompl.	1,000
		N7-221	Kiemo vartelių įrengimas, kai varteliai 0,9 x 1,2m iš kvadratinio 60x60x3mm vamzdžio	vnt.	1,000
25/31			Gręžinys					0,00
		GRĘŽINYS	Vandens gręžinio įranga su visomis reikalingomis / detalėmis (filtrinė kolona, kabeliai, lynai, filtrai, / gręžimo antgaliai ir pan.)Vandens gręžinio įranga su visomis reikalingomis / detalėmis (filtrinė kolona, kabeliai, lynai, filtrai, / gręžimo antgaliai ir pan.)Vandens gręžinio įranga su visomis reikalingomis / detalėmis (filtrinė kolona, kabeliai, lynai, filtrai, / gręžimo antgaliai ir pan.)Vandens gręžinio įranga su visomis reikalingomis / detalėmis (filtrinė kolona, kabeliai, lynai, filtrai, / gręžimo antgaliai ir pan.)	kompl.	1,000
26/31			Vandens apskaitos mazgas					0,00
		N18-175	Iki 100 L hidroforo pastatymas	kompl.	1,000
		HIDROFOR.	Hidroforo pajungimo mazgas	kompl.	1,000
		N18-105	Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	1,000
		N18-105p	Manometras	kompl.	1,000
		C1-1005-151	Adapterio montavimas D32	vnt.	1,000
		N21P-0305-1	Varinio kabelio montavimas	m	20,000
		N16P-0805-1	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25	vnt.	1,000
		kaina	Vandens skaitiklis, šalto, d25	vnt.	1,000
		N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	10,000
		N22P-0107-1	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	m	5,000
		N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	4,000
27/31			Gręžinio antžeminė dalis					0,00
		DDDD	Gręžinio uždengimas dangčiu	vnt.	2,000
		C1-1005-151	Adapterio montavimas D25	vnt.	1,000
		N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	9,000
28/31			Lauko vandentiekis					0,00
		N22P-0107-4	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo D32 mm	m	36,500
		N22P-0513-1 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20 - 63 mm	m	12,000
		FASONIN.	PE100, PN10 vandentiekio vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,000
		Pr. N22P-0114-1 (S10=1,15)	Įvadų pamate sandarinimas	vnt.	1,000
		N22P-0701-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,365
		N22P-0707-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100 m	0,365
		N21P-0123-1	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	kompl.	1,000
29/31			Lauko buitinės nuotekos					0,00
		Pr. F23-3-1	Buitinių nuotekų tinklai iš PVC vamzdžių d110 mm	km	0,006
		N22P-0513-1 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 200mm	m	1,000
		FASON	Fasoninės dalys	kompl.	1,000
		N23P-0605-1	Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas	vnt.	1,000
		Pr. N23P-0301-2	Valytų nuotekų priimtuvų iš gelžbetonio konstrukcijų įrengimas	kompl.	1,000
		Pr. N22P-0114-1 (S10=1,15)	Įvadų pamate sandarinimas	vnt.	1,000
		N23P-0402-1	Plastikinių vamzdžių hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	m	6,000
		N22P-0707-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	100 m	0,060
30/31			Lietaus nuotekų tinklai					0,00
		F23-3-1	Buitinių lietaus nuotekų tinklai iš PVC vamzdžių d160 mm	km	0,010
		FASON.	Fasoninės dalys	kompl.	1,000
		N23P-0306-3	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	kompl.	1,000
		N23P-0402-1	Plastikinių vamzdžių hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 160 mm	m	10,000
		N22P-0707-1 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	100 m	0,100
31/31			Drenažas					0,00
		DRENAŽAS	Drenažo sistemos įrengimas	m2	95,770
32/31			Lauko elektra					0,00
		LE	Lauko elektros dalis	m2	95,770
33/31			Vidaus inžinerinės sistemos					0,00
		EL	Elektrotechnikos įrengimo darbai	m2	95,770
		ŠT	Šildymo sistemos įrengimo darbai	m2	95,770
		VĖDIN.	Vėdinimo sistemos įrengimo darbai, įrengiant rekuperatorinę sistemą (jei bus įrengiama)	m2	95,770
		VN.	Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo darbai	m2	95,770