KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, UAB

Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, tel. +370 46 312 163, el.paštas: info@fez.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110707092, PVM mokėtojo kodas LT107070917

KLAIPĖDOS M. PRAMONĖS G. kapitalinio remonto darbų

PIRKIMO

KONKURSO  SĄLYGOS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	2

II. PIRKIMO OBJEKTAS	2

III. RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS MINIMALŪS REIKALAVIMAI	3

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	7

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

XII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	10

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB (toliau vadinama – Užsakovas) įgyvendindama projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“ (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0008), dėl kurio dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis yra pasirašyta finansavimo sutartis, numato įsigyti Klaipėdos miesto Pramonės gatvės kapitalinio remonto darbus pagal techninės specifikacijos ir konkurso dokumentų reikalavimus.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

- Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo sąlygos yra paskelbtos Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt 2023-02-01.

- Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

- Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Užsakovo nustatytus reikalavimus atitinkančio Rangovo pasiūlymo, Užsakovas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

## Užsakovas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

## Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso pasiūlymo parengimu ir pasiūlymo pateikimu. Užsakovas nėra atsakingas už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą ir nekompensuos Rangovui jokių išlaidų, susijusių su dalyvavimu šiame konkurse.

## Užsakovo kontaktinis asmuo: konsultantė, tel. Nr. +37066234325, el. p. justina.kuzminskaite@rvskonsultacijos.lt. Visas susirašinėjimas atliekamas tik elektroniniu paštu.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

10. Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam pirkimo dokumentuose nurodytam darbų kiekiui. Bus sudaroma viena pirkimo sutartis.

11. Pirkimo objektas apima Klaipėdos miesto Pramonės gatvės kapitalinio remonto darbus, nurodytus šių konkurso sąlygų 7 priede „Techninė užduotis“, konkurso sąlygų 9 priede „Planai“, konkurso sąlygų 10 priede „Techninis projektas“ .

12. Detalios perkamų darbų savybės nurodytos šių konkurso sąlygų 7 priede „Techninė užduotis“, konkurso sąlygų 9 priede „Planai“, konkurso sąlygų 10 priede „Techninis projektas“. Siekiant užtikrinti, kad pateikiamų techninių dokumentų ir informacijos išsamumas ir darbų techninių sprendinių detalumas neribotų konkurencijos, nustatoma, kad pridedamoje techninėse specifikacijose, planuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose galimai paminėti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės ir ne blogesnių techninių parametrų) kitų gamintojų produkcija. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, Rangovas turi laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

13. Pagal pirkimo sutartį statybos darbai (įskaitant ir statybų užbaigimo procedūras) turi būti atlikti iki 2023-06-30. Šis terminas gali būti pratęstas iki 2023-07-31.

14. Darbų atlikimo vieta: Pramonės g. nuo gatvės pradžios iki sankryžos su Lypkių g., žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2101/00034:56, Klaipėda; Pramonės g. inžinerinio statinio unikalus Nr. 4400-0390-5160.

15. Rangovams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jei Rangovas pateikia alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.

16. Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Visi kartu su pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai turi būti pateikti griežtai laikantis nurodytų formų ir reikalavimų. Užsakovas, siekdamas greitesnio ir skaidresnio pasiūlymų įvertinimo, prašo nepateikti informacijos, kuri nėra prašoma ir yra nesusijusi su pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais.

III. RANGOVŲ KVALIFIKACIJOS MINIMALŪS REIKALAVIMAI

17. Rangovas, teikiantis pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius bendruosius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus:

1 lentelė. Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rangovas (fizinis asmuo) arba Rangovo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Rangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl Rangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Rangovo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Rangovas nėra bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. (pateikiama dokumento kopija) |
|  | Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Rangovas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiama dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Rangovas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas Rangovo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. (pateikiama dokumento kopija) |
|  | Rangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris suprantamas kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo dalyvio pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaipmi vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį Rangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba Rangovui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Rangovui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip 3 metai. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo deklaracija (šių konkurso sąlygų 3 priedas) (pateikiama dokumento kopija) |

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rangovo vidutinė metinė bendroji apyvarta per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Rangovo įregistravimo dienos (jeigu Rangovas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 0,3 pasiūlymo kainos. | Rangovo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Rangovo paskutinių 3 finansinių metų arba nuo Rangovo įregistravimo dienos, jeigu Rangovas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus, pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos. Pateikiama dokumento kopija. |

Pastabos:

1. Jeigu Rangovas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali Rangovo deklaracija.

2. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

18. Rangovo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

19. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, 1 lentelės „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 1–6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu (pajėgumai sumuojami).

20. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Užsakovui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

21. Prireikus Rangovas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Šiuo atveju Rangovas privalo įrodyti Užsakovui, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

22. Rangovas turi išviešinti tik tuos subrangovus, kurių kvalifikacija numato remtis. Jei Rangovas sutarties vykdymui numato pasitelkti subrangovus, kurių kvalifikacija numato remtis, Rangovas turi pateikti susitarimą ar pažymą, patvirtinančią subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su Rangovu sudaryti pirkimo sutartį, nurodant darbus, numatomus perduoti subrangovams (šių konkurso sąlygų 6 priedas). Kiekvienas subrangovas, kurio kvalifikacija numatoma remtis, turi atitikti 1 lentelės „Bendrieji Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 1–6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus patvirtinančius dokumentus. Jei tikrinant pasiūlymą išaiškėja, kad siūlomas subrangovas, kurio kvalifikacija numatoma remtis, šių reikalavimų neatitinka, Rangovo pasiūlymas atmetamas.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

23. Pateikdamas pasiūlymą Rangovas sutinka su šio konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

24. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą konkurso sąlygose nurodytą darbų apimtį. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu pagal konkurso sąlygų 1 priedą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Rangovo arba jo įgalioto asmens.

25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas Rangovo arba jo įgalioto asmens.

26. Rangovo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas Rangovo patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

27. Pasiūlymą sudaro Rangovo pateiktų dokumentų visuma:

27.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šio konkurso sąlygų 1 priedą bei kitus išdėstytus reikalavimus;

27.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, tarp jų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

27.3. Rangovo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, taip pat pateikiama elektroninėje formoje jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija;

27.4. kita konkurso sąlygose ir jų prieduose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

28. Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Subrangovų dalyvavimas kitų ūkio subjektų grupėse neribojamas.

29. Rangovui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Rangovui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmestas.

30. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023-02-15 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 9 punkte nurodytu el. pašto adresu. Rangovo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad Rangovo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

31. Rangovas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Užsakovas, pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Rangovo pateiktos informacijos, kurią Rangovas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti Rangovo nurodoma kaip konfidenciali. Jei Rangovas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos Rangovo pasiūlyme nėra.

32. Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą nurodytą paslaugų apimtį, į pirkimo objekto aprašymą ir pan. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos Rangovo išlaidos.

33. Pasiūlymas turi galioti nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos ne mažiau kaip 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

34. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Užsakovas turi teisę prašyti, kad Rangovai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Rangovas tokį prašymą gali atmesti.

35. Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pranešimą ar naują pasiūlymą iki dokumentų pateikimo termino pabaigos.

36. Užsakovas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

37.	Pirkėjas atsako į kiekvieną Rangovo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Rangovo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Užsakovas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Užsakovas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Rangovams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris Rangovas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

38.	Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Užsakovas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

39.	Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Rangovams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Užsakovas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

40. Užsakovas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

41. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Užsakovo ir Rangovo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu: justina.kuzminskaite@rvskonsultacijos.lt .

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

42.	Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2023-02-17 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

43.	Užsakovas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 42 punkte.

44.	Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Rangovams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

45.	Komisija nagrinėja:

45.1.	ar Rangovai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Rangovo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

45.2.	ar Rangovai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

45.3	ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

46.	Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Rangovo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Rangovas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo Rangovą šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Rangovai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus.

47.	Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, Rangovai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

48.	Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti Rangovų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Rangovas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

49.	Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Rangovo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

50.	Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

51.	Užsakovo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

VIII. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

52.	Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

52.1.	Rangovas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

52.2.	Rangovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

52.3.	Rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Užsakovui prašant, nepatikslino jų;

52.4.	pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Užsakovo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

52.5.	Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

52.6.	buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Rangovas Užsakovo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

52.7.	Rangovas pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

52.8.	Rangovo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

53.	Apie pasiūlymo atmetimą Rangovas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

IX. DERYBOS

54.	Jei Užsakovo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys Rangovai gali būti kviečiami deryboms.

55.	Derybos yra vykdomos su visais Rangovais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu Rangovams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam Rangovui.

56.	Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, Rangovų kvalifikacijai, Rangovų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

57.	Komisija, įvertinusi Rangovų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems Rangovams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

58.	Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Rangovo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu Rangovu atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Rangovo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Rangovas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie Rangovo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

59.	Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

60.	Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei Rangovas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Rangovo pasiūlymas.

X. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

61.	Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Rangovas, kurio pasiūlymas gautas anksčiausiai.

62.	Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

63.	Mažiausią kainą pasiūlęs Rangovas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

64.	Jeigu Rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el.paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Rangovui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

65. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

66. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio Rangovo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas šių konkurso sąlygų 8 priede.

67. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas pateikiant sutarties įvykdymo garantiją arba sutarties įvykdymo laidavimo raštą (konkurso sąlygų 4-5 priedai).

68. Rangovas per 14 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10 proc. pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

69. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos negali būti keičiamos, jeigu:

69.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, Rangovams;

69.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, Rangovo pasiūlymas;

69.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

69.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

70. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.

- XII. Baigiamosios nuostatos

71.   Rangovams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

72. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nenurodydamas priežasčių nutraukti pirkimo procedūras. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Rangovams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Rangovams.

73. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius rangovus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas rangovą su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

74. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 73 p., Rangovams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- XIII. Priedai

- Pasiūlymo forma;

- Minimalių  kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

- Rangovo sąžiningumo deklaracija;

- Sutarties įvykdymo garantijos forma;

- Sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma;

- Pažyma apie subrangovus;

- Techninė užduotis;

- Rangos sutarties projektas;

- Planai;

- Techninis projektas.

Konkurso sąlygų

1 priedas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL KLAIPĖDOS M. PRAMONĖS G. kapitalinio remonto DARBŲ PIRKIMO

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2023-02-01;

2) darbų pirkimo konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Į pasiūlymo kainą įtraukti visi darbai ir paslaugos, būtinos numatytiems tikslams pasiekti. Siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Klaipėdos m. Pramonės gatvės dalies kapitalinio remonto darbai |  |  |  |
| 1.2. | Darbo projektas Klaipėdos m. Pramonės gatvės dalies kapitalinio remonto darbams (vadovaujantis pridėta statinio projekto Nr. UL-22-102 informacija) |  |  |  |
| 1.3. | Išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimas / atnaujinimas |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ___________________________ EUR (suma žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai.

Pasiūlymo detalizavimas:

Klaipėdos m. PRAMONĖS GATVĖS DALIES kapitalinio remonto darbai

SUSISIEKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje | km | 1,724 | TS 01 |  |  |
| 1.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu išsaugant medžiagas ir laikinas sandėliavimas | vnt. | 88 | TS 01 |  |  |
| 1.3. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu į išlykį | vnt. | 17 | TS 01 |  |  |
| 1.4. | Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu | vnt. | 49 | TS 01 |  |  |
| 1.5. | Horizontalaus ženklinimo valymas | m2 | 1730,0 | TS 01 |  |  |
| 1.6. | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 2985,0 | TS 01 |  |  |
| 1.7. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 1825,0 | TS 01 |  |  |
| 1.8. | Asfalto dangos demontavimas (važiuojamoji dalis) | m2 | 245,0 | TS 01 |  |  |
| 1.9. | Asfalto dangos demontavimas (techninis šaligatvis) | m2 | 2195,0 | TS 01 |  |  |
| 1.10. | Asfalto dangos frezavimas (saugumo salelėse) | m2 | 280,0 | TS 01 |  |  |
| 1.11. | Asfalto dangos frezavimas (važiuojamoji dalis) | m2 | 22720,0 | TS 01 |  |  |
| 1.12. | Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas, išsaugant medžiagas | m2 | 1682,0 | TS 01 |  |  |
| 1.13. | Betono dangos (trinkelės, plytelės) rūšiavimas ir sandėliavimas | m2 | 1682,0 | TS 01 |  |  |
| 1.14. | Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas (į išlykį) | m2 | 290,0 | TS 01 |  |  |
| 1.15. | Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | t | 3400,0 | TS 01 |  |  |
| 2. | Žemės sankasos įrengimas |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | m3 | 170,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.2. | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | m3 | 170,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.3. | Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 35,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.4. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 680,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.5. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) | m3 | 350,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.6. | Grunto paskirstymas buldozeriais | m3 | 350,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.7. | Sankasos planiravimas | m2 | 2462,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.8. | Grunto sutankinimas | m3 | 860,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.9. | Plotų ir šlaitų planiravimas | m2 | 3700,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.10. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 135,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.11. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 235,0 | TS 02 |  |  |
| 2.1.12. | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | m2 | 3700,0 | TS 02 |  |  |
| 3. | Dangų konstrukcijų įrengimo darbai |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 446,0 | TS 02 |  |  |
| 3.1.2. | Geotinklo įrengimas | m2 | 446,0 | TS 02 |  |  |
| 3.1.3. | Geotinklo įrengimas | m2 | 446,0 | TS 02 |  |  |
| 3.1.4. | 58 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 280,0 | TS 04 |  |  |
| 3.1.5. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m2 | 446,0 | TS 04 |  |  |
| 3.1.6. | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 536,0 | TS 04 |  |  |
| 3.1.7. | 8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 624,0 | TS 04 |  |  |
| 3.1.8. | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB įrengimas | m2 | 624,0 | TS 04 |  |  |
| 3.1.9. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | m2 | 1160,0 | TS 04 |  |  |
| 3.2. | Važiuojamoji dalis (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį) |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 AN įrengimas | t | 1950,0 | TS 04 |  |  |
| 3.2.2. | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB įrengimas | m2 | 22542,0 | TS 04 |  |  |
| 3.2.3. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | m2 | 45084,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3. | Takai, šaligatviai (pilna konstrukcija) |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | 19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 120,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.2. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m2 | 631,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.3. | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 631,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.4. | 8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (naujos medžiagos) | m2 | 37,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.5. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamoms medžiagoms) | m2 | 24,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.6. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (naujos medžiagos) | m2 | 436,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.7. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamos medžiagos) | m2 | 104,0 | TS 04 |  |  |
| 3.3.8. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 30,0 | TS 04 |  |  |
| 3.4. | Takai, šaligatviai, nuovažos (ant esamų pagrindų) |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m3 | 132,0 | TS 04 |  |  |
| 3.4.2. | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 1321,0 | TS 04 |  |  |
| 3.4.3. | 8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamos medžiagos) | m2 | 535,0 | TS 04 |  |  |
| 3.4.4. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamos medžiagos) | m2 | 722,0 | TS 04 |  |  |
| 3.4.5. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 60,0 | TS 04 |  |  |
| 3.4.6. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių vedimo sistemos) | m2 | 4,0 | TS 04 |  |  |
| 3.5. | Saugumo salelės |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m3 | 25,0 | TS 04 |  |  |
| 3.5.2. | 10 cm storio betono pagrindo sluoksnio įrengimas | m2 | 236,0 | TS 04 |  |  |
| 3.5.3. | 5-7 cm storio cementinio skiedinio sluoksnio įrengimas | m2 | 236,0 | TS 04 |  |  |
| 3.5.4. | 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas | m2 | 202,0 | TS 04 |  |  |
| 3.5.5. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 34,0 | TS 04 |  |  |
| 3.5.6. | Deformacinių siūlių įrengimas | m | 356,0 | TS 04 |  |  |
| 3.6. | Kitų dangų konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | m | 2572,0 | TS 04 |  |  |
| 3.6.2. | Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas | m | 3560,0 | TS 04 |  |  |
| 3.6.3. | Asfalto dangos remontas (duobių užtaisymas, asfalto sluoksnio storis 5 cm, AC 16 AS) | m2 | 1200,0 | TS 04 |  |  |
| 3.7. | Bordiūrai |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 2990,0 | TS 04 |  |  |
| 3.7.2. | Betoninių bordiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 302,0 | TS 04 |  |  |
| 3.7.3. | Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 350,0 | TS 04 |  |  |
| 4. | Eismo organizavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt. | 19 | TS 05 |  |  |
| 4.1.2. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių prie dangos prisukamų atramų (d = 76,1 mm) pastatytmas (saugumo salelėse) | vnt. | 18 | TS 05 |  |  |
| 4.1.3. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių prie dangos prisukamų atramų (d = 60,3 mm) pastatytmas (saugumo salelėse) | vnt. | 10 | TS 05 |  |  |
| 4.1.4. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo atramų rankiniu būdu (I dydžio, esami kelio ženklų skydai) | vnt. | 85 | TS 05 |  |  |
| 4.1.5. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo atramų rankiniu būdu (I dydžio, nauji kelio ženklų skydai) | vnt. | 64 | TS 05 |  |  |
| 4.1.6. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio, nauji kelio ženklų skydai) | vnt. | 22 | TS 05 |  |  |
| 4.1.7. | Kelio ženklų skydų montavimas prie šviesoforo gembių mechanizuotu būdu (I dydžio, nauji kelio ženklų skydai) | vnt. | 4 | TS 05 |  |  |
| 4.1.8. | Vertikaliojo ženklinimo įrengimas (2.3) | vnt. | 22 | TS 05 |  |  |
| 4.2. | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu | m2 | 1285,0 | TS 05 |  |  |
| 4.2.2. | Dangos ženklinimas raudonos spalvos antislydimine danga | m2 | 905,0 | TS 05 |  |  |
| 4.3. | Kiti eismo organizavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Signalinių stulpelių (oranžinės spalvos) su šviesą atspindinčiomis juostomis įrengimas | vnt. | 12 | TS 05 |  |  |
| 5. | Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Sudedamų apsauginių plastikinių vamzdžių d160 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais) | m | 55,0 | TS 06 |  |  |
| 5.2. | Elektroninių ryšių šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 2 | TS 06 |  |  |
| 5.3. | Elektroninių ryšių šulinio remontas |  |  | TS 06 |  |  |
| 5.3.1. | RKŠ-4 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2400x1300x150) | vnt. | 1 | TS 06 |  |  |
| 5.3.2. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S | vnt. | 1 | TS 06 |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur be PVM |  |  |
|  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur su PVM |  |  |

Pramonės g. paviršinio vandens nuvedimo įrenginiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L1 - lietaus vandens tinklas. Esami kanalizacijos šuliniai. Esamas drenažas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | PVC lauko kanalizacijos vamzdžiai, DN200, SN8 klasė, klojimas | m | 38,0 |  |  |  |
| 1.2. | Protarpinis, DN200, montavimas | vnt. | 24 |  |  |  |
| 1.3. | Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų, Ø1000, gylis 2,0 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), su hidroizoliacija, ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija, Ø700, gylis 1,9 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą - W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), ketinės apvalios, „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 6 |  |  |  |
| 1.5. | Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija, Ø700, gylis 1,9 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą - W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), kalaus ketaus laiptuotos (bordiūrinės) grotelės su automatiniu užraktu, bortelio aukštis 15 cm, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 6 |  |  |  |
| 1.6. | Senų grotelių pakeitimas į naujas – ketinės apvalios, „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 8 |  |  |  |
| 1.7. | Senų grotelių pakeitimas į dangtį – ketinis apvalus dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė B 125, montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 1.8. | Senų grotelių ir dangčių pakeitimas į naujus dangčius – ketinis apvalus, „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 17 |  |  |  |
| 1.9. | Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas | vnt. | 16 |  |  |  |
| 1.10. | Smėlio pagrindas PVC vamzdžių klojimui, įrengimas | m³ | 4,4 |  |  |  |
| 1.11. | Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas | m³ | 12,0 |  |  |  |
| 1.12. | Žemės darbai: |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos užkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,5 m | m | 38,0 |  |  |  |
| 1.12.2. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m³ | 6,0 |  |  |  |
| 1.12.3. | Tranšėjos išramstymas | m | 34,0 |  |  |  |
| 1.13. | Prisijungimas prie esamo g/b šulinio | vnt. | 9 |  |  |  |
| 1.14. | Prisijungimas prie esamo PVC tinklo, DN200 | vnt. | 6 |  |  |  |
| 1.15. | Esamo g/b šulinio pritaikymas prie projektuojamo žemės paviršiaus: |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Lietaus šulinėlis | vnt. | 67 |  |  |  |
| 1.15.2 | Lietaus apžiūros šulinys | vnt. | 36 |  |  |  |
| 1.15.3. | Lietaus apžiūros šulinys, šulinio aukščio reguliavimo žiedas Ø700, h=150, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.15.4. | Ūkinės kanalizacijos šulinys | vnt. | 2 |  |  |  |
| 1.16. | Esamas drenažas: |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Pažeistų drenažinių sluoksnių atstatymas | m | 8,0 |  |  |  |
| 1.17. | PVC vamzdžių DN200 demontavimas ir išvežimas iki 15 km | m | 3,0 |  |  |  |
| 1.18. | Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas | m | 38,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur be PVM |  |  |
|  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur su PVM |  |  |

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Gatvės apšvietimas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS p. 3 |  |  |
| 1.1. | Esamų šviestuvų išmontavimas ir išvežimas | vnt. | 23 |  |  |  |
| 1.2. | Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai | m | 572,0 |  |  |  |
| 1.3. | Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu | m | 250,0 |  |  |  |
| 1.4. | Tranšėjų užpylimas mechanizuotai | m | 822,0 |  |  |  |
| 1.5. | Plotų išlyginimas | m2 | 822,0 |  |  |  |
| 1.6. | Grunto tankinimas | m3 | 172,6 |  |  |  |
| 1.7. | Esamų apšvietimo atramų, pamatų perkėlimas | kompl. | 28 |  |  |  |
| 1.8. | Pamatų apšvietimo atramoms montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 1.9. | Apšvietimo atramų montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 1.10. | Gembių montavimas ant įrengtų atramų | vnt. | 3 |  |  |  |
| 1.11. | Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų | vnt. | 28 |  |  |  |
| 1.12. | Signalinių pėsčiųjų perėjų blyksčių montavimas | vnt. | 5 |  |  |  |
| 1.13. | Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje | kompl. | 30 |  |  |  |
| 1.14. | Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje | vnt. | 10 |  |  |  |
| 1.15. | Prieduobių kasimas uždaram prastūmimui, užpylimas | m3 | 78,8 |  |  |  |
| 1.16. | D110 mm vamzdžių montavimas tranšėjoje uždaru būdu | vnt. / m | 15 / 223,0 |  |  |  |
| 1.17. | D75 mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje | m | 822,0 |  |  |  |
| 1.18. | D75 mm vamzdžių užvedimas į atramas | m | 84,0 |  |  |  |
| 1.19. | Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius | m | 1129,0 |  |  |  |
| 1.20. | Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis | m | 187,0 |  |  |  |
| 1.21. | 0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x35mm2 AL montavimas | vnt. | 84 |  |  |  |
| 1.22. | Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje | m | 822,0 |  |  |  |
| 1.23. | Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas | vnt. | 30 |  |  |  |
| 1.24. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 30 |  |  |  |
| 1.25. | 0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 52 |  |  |  |
| 1.26. | Kilpos fazė-nulis matavimai | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.27. | Vamzdžių galų sandarinimas | vnt. | 42 |  |  |  |
| 1.28. | Atramų numeravimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.29. | Apšviestumo matavimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.30. | Trasos nužymėjimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.31. | Išpildomoji nuotrauka | vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Plieninė cinkuota atrama 6,5m aukščio, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma | vnt. | 2 | TS p. 2.7.1. TS p. 2.9.1. |  |  |
| 2.2. | Pamatas apšvietimo atramoms h 6-10m | vnt. | 10 | TS p. 2.9.1. |  |  |
| 2.3. | Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 56W, 5700K, IP66 | vnt. | 2 | TS p. 2.6.1. |  |  |
| 2.4. | Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 48W, 5700K, IP66 | vnt. | 26 | TS p. 2.6.1. |  |  |
| 2.5. | Pėsčiųjų perėjų signalinė blykstė LED, 6W, IP66 | vnt. | 5 | TS p. 2.6.2. |  |  |
| 2.6. | Papildoma tarpinė gembė atramoje L-1,0m | vnt. | 3 | TS p. 2.9.2. |  |  |
| 2.7. | Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai | vnt. | 30 | TS p. 2.7. |  |  |
| 2.8. | Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ | vnt. | 10 | TS p. 2.11. |  |  |
| 2.9. | Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D 110 mm | m | 223,0 | TS p. 2.4.2. |  |  |
| 2.10. | Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D 75 mm | m | 906,0 | TS p. 2.4.1. |  |  |
| 2.11. | Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 4x35mm2, AL | m | 1255,0 | TS p. 2.1. |  |  |
| 2.12. | Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm2, CU | m | 61,0 | TS p. 2.2. |  |  |
| 2.13. | Galinė mova kabeliams 4x35mm2 skerspjūvio, vidaus tipo | vnt. | 84 | TS p. 2.3. |  |  |
| 2.14. | Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ | m | 822,0 | TS p. 2.5. |  |  |
| 2.15. | Įžeminimo kontūras iki 30 Ω: - Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą).; - Cinkuota plieninė viela Ø 6-8mm – 2,0 m; - Įkalimo galvutė – 1 vnt.; - Plieninis antgalis – 1 vnt.; - Kryžminis sujungimas - 1 vnt.; - Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt. | kompl. | 30 | TS p. 2.10. |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur be PVM |  |  |
|  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur su PVM |  |  |

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Pramonės  g. – Lypkių g. sankryžos šviesoforai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šviesoforų valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama įranga | kompl. | 1 | TS 2.4 |  |  |
| 1.2. | LED Šviesoforas (3 sekcijos X Ø300mm, raudona/geltona/žalia) | kompl. | 2 | TS 2.3 |  |  |
| 1.3. | LED Šviesoforas (papildoma sekcija) (1 sekcija X Ø300mm, raudona/geltona/žalia, su rodykle posūkiui į dešinę) | kompl. | 2 | TS 2.3 |  |  |
| 1.4. | Atrama su gembe, H =6m, L=5m, komplekte su pamatu | kompl. | 6 | TS 2.1-2 |  |  |
| 1.5. | Atrama su gembe, H =6m, L=7m, komplekte su pamatu | kompl. | 1 | TS 2.1-2 |  |  |
| 1.6. | Atrama, H=4m, komplekte su pamatu | kompl. | 1 | TS 2.1-2 |  |  |
| 1.7. | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm² (šviesoforams) | m | 125,0 | TS 2.10 |  |  |
| 1.8. | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm² (šviesoforams) | m | 150,0 | TS 2.10 |  |  |
| 1.9. | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm² (šviesoforams) | m | 190,0 | TS 2.10 |  |  |
| 1.10. | Infraraudonųjų spindulių jutikliai su tvirtinimo detalėmis | kompl. | 12 | TS 2.5 |  |  |
| 1.11. | Infraraudonųjų spindulių jutiklių kabelis 3x1 mm2 | m | 1290,0 | TS 2.9 |  |  |
| 1.12. | Signalinė juosta "Kabelis" | m | 294,0 | TS 2.7 |  |  |
| 1.13. | Atramos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: cinkuota juosta - 2 vnt., sujungimo mova – 4 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvutė, kontrolinė dėžutė, kryžminė jungtis) | kompl. | 8 | TS 6 |  |  |
| 1.14. | Valdymo spintos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: cinkuota juosta - 2 vnt., sujungimo mova – 6 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvutė, kontrolinė dėžutė, kryžminė jungtis) | kompl. | 1 | TS 6 |  |  |
| 1.15. | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø110mm | m | 294,0 | TS 2.12 |  |  |
| 2. | DARBŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šviesoforų valdymo spintos su valdikliu įrengimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.2. | Šviesoforų posto kompleksinis derinimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.3. | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu | m | 294,0 |  |  |  |
| 2.5. | Pakloto vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje | m | 294,0 |  |  |  |
| 2.6. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje | m | 294,0 |  |  |  |
| 2.7. | PEHD Ø110mm vamzdžio montavimas | m | 294,0 |  |  |  |
| 2.8. | Gembinės atramos su pamatu perkėlimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.9. | Šviesoforo atramos su pamatu perkėlimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.10. | Šviesoforo atramos su pamatu montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.11. | Gembinės atramos su pamatu montavimas | kompl. | 7 |  |  |  |
| 2.12. | Trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant atramos | kompl. | 6 |  |  |  |
| 2.13. | Dviejų sekcijų šviesoforo įrengimas ant atramos | kompl. | 2 |  |  |  |
| 2.14. | Vienos sekcijos šviesoforo įrengimas ant atramos | kompl. | 2 |  |  |  |
| 2.15. | Pėsčiųjų ir dviratininkų mygtuko montavimas ant atramos | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2.16. | Jutiklių montavimas ant gembinių atramų | kompl. | 12 |  |  |  |
| 2.17. | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje | m | 1400,0 |  |  |  |
| 2.18. | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje | m | 338,0 |  |  |  |
| 2.19. | 5 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas | kompl. | 15 |  |  |  |
| 2.20. | 16 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.21. | 32 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas | kompl. | 3 |  |  |  |
| 2.22. | Iki 2,5 mm2 skerspjūvio kabelio gyslų galų paruošimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų | kompl. | 12 |  |  |  |
| 2.23. | Įžeminimo kontūro R≤30Ω įrengimas kalant elektrodus (atramoms) | vnt. | 8 |  |  |  |
| 2.24. | Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas kalant elektrodus (valdymo spinta) | vnt. | 1 |  |  |  |
| 2.25. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 31 |  |  |  |
| 2.26. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (atramoms) | kompl. | 8 |  |  |  |
| 2.27. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (valdymo spinta) | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.28. | Atsodinama žalia zona | m2 | 252,0 |  |  |  |
| 2.29. | Atstatoma šaligatvio danga | m2 | 35,0 |  |  |  |
|  | Demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Trijų sekcijų šviesoforo demontavimas | vnt. | 4 |  |  |  |
| 2.28. | Dviejų sekcijų šviesoforo demontavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 2.29. | Pėsčiųjų mygtuko demontavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur be PVM |  |  |
|  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  | Bendra vertė, Eur su PVM |  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija prisegti atskirai):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba: Šią lentelę pildyti tuomet jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| Rangovas patvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su Užsakovu ir šiuo pasiūlymu įsipareigoja vadovautis ir laikytis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei konkurso sąlygose apibrėžtų reikalavimų. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. Pasiūlymas galioja iki - - 2023. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Konkurso sąlygų

2 Priedas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) /(atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |
| (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |
| dalyvaujančio (-ios) Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB organizuojamame konkurse Klaipėdos m. Pramonės g. kapitalinio remonto darbams įsigyti, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2023-02-01, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| 1.2 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |
| 1.5 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB  nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                        (parašas)

(vardas ir pavardė)

Konkurso sąlygų

3 priedas

(Rangovo pavadinimas)

RANGOVO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)

| Aš, |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vadovaujantis (atstovaujantis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rangovo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Užsakovo atliekamame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti Užsakovo Pirkimo komisijos nariams, ekspertams, Užsakovo (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų Rangovų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose; 3. šiame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |  |  |  |

(Rangovo vadovo vardas, pavardė)

Konkurso sąlygų

4 priedo tęsinys

(Sutarties įvykdymo garantijos forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr._________

(nurodyti Užsakovo

pavadinimą, įmonės kodą, adresą)

2023 m. ________  __d.

(sudarymo vieta)

Klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį asmenį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) pranešė,  kad ____m._________  __d. sudarė sutartį Nr.__________________ su (Užsakovo pavadinimas) (toliau – Garantijos gavėjas) dėl (pirkimo objektas).

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais), (suma žodžiais, valiutos pavadinimas), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _______, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (garantijos išdavimo data).

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki (garantijos galiojimo data).

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________ filialas

(Garanto  pavadinimas)

| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardo raidė, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A.V. |  |  |
| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardo raidė, pavardė) |
|  |  | A.V. |  |  |

Konkurso sąlygų

5 priedo tęsinys

(Sutarties įvykdymo laidavimo rašto forma)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS

(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMU (POLISU))

(nurodyti Užsakovo

pavadinimą, įmonės kodą, adresą)

2023 m. ________  __d.

(sudarymo vieta)

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (įrašykite draudimo sutarties numerį).

Šiuo laidavimo raštu  klientas (įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą; jei tai junginė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą junginės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami junginės veiklos sutarties datą ir numerį) ir Laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą), (toliau vadinamas – Laiduotoju), neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti (nurodykite Užsakovo pavadinimą) (toliau – Užsakovas) (įrašykite laidavimo sumą skaičiais) (įrašykite sumą žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal ____m._________ __d. sutartį Nr.......... (toliau - Sutartis) su Rangovu dėl (pirkimo objektas) įsipareigojo atlikti darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų/delspinigių sumokėjimą,

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Rangovui aukščiau nurodytą visą sumą, gavęs Užsakovo pirmą raštišką pareikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki (metai), (mėnuo), (diena). Rangovui paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Užsakovo turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo  Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

| (įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardo raidė, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A. V.

Konkurso sąlygų 6 priedas

Pažyma apie subrangovus

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus, kurių kvalifikacija remiamės:

| Eil. Nr. | Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais | Subrangovo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų

7 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS STATYBOS DARBŲ ATLIKIMUI

KLAIPĖDOS M. PRAMONĖS G. DALIES KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOS M.

DARBAI

I Dalis

BENDRA INFORMACIJA

- Darbų pavadinimas: „Klaipėdos miesto Pramonės gatvės dalies, Klaipėdos m. sav. kapitalinio remonto projektas“ (statinio projekto Nr. UL-22-0102);

- Statybos vieta: Pramonės g. nuo gatvės pradžios iki sankryžos su Lypkių g., žemės sklypas, kad. Nr. 2101/00034:56,  Klaipėda; Pramonės g. inžinerinio statinio unik. Nr. 4400-0390-5160;

- Statybos rūšis: Statinio kapitalinis remontas;

- Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;

- Lėšų pobūdis: darbai bus finansuojami iš ES Regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;

- Statybos darbų pirkimo būdas: statybos darbų pirkimo konkursas;

- Statinių grupės statybos pagrindas: Statybos darbų rangos sutartis;

- Užsakovas: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, UAB;

- Statytojas: Klaipėdos miesto savivaldybė.

- Statinio projekto numeris: UL-22-0102.

II Dalis

STATYBOS DARBŲ IR KITŲ PASLAUGŲ POBŪDIS IR APIMTYS

- Statybos darbų apimtys apibrėžtos techninio projekto dokumentais (pridedami).

- Projekto vykdymo priežiūros išlaidas dengia Užsakovas.

- Siekdamas aiškumo, Užsakovas pareiškia, kad Rangovo pateikti statybos kaštai pagal šioje techninėje užduotyje numatytas darbų apimtis bus laikomi galutiniais ir nebus didinami. Rangovas prisiima visą riziką dėl galutinės darbų kainos nustatymo. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti dalies statybos darbų, tuomet statybos darbų kaina gali būti mažinama proporcingai pagal neatliekamų darbų kiekį ir  Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų kainas.

- Siekdamas visiško aiškumo Užsakovas nurodo, kad atliekami tokie rangos darbai:

Klaipėdos m. pramonės gatvės dalies kapitalinio remonto darbai

SUSISIEKIMO DALIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |
| 1.1. | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje | km | 1,724 | TS 01 |
| 1.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu išsaugant medžiagas ir laikinas sandėliavimas | vnt. | 88 | TS 01 |
| 1.3. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu į išlykį | vnt. | 17 | TS 01 |
| 1.4. | Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu | vnt. | 49 | TS 01 |
| 1.5. | Horizontalaus ženklinimo valymas | m2 | 1730,0 | TS 01 |
| 1.6. | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 2985,0 | TS 01 |
| 1.7. | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | m | 1825,0 | TS 01 |
| 1.8. | Asfalto dangos demontavimas (važiuojamoji dalis) | m2 | 245,0 | TS 01 |
| 1.9. | Asfalto dangos demontavimas (techninis šaligatvis) | m2 | 2195,0 | TS 01 |
| 1.10. | Asfalto dangos frezavimas (saugumo salelėse) | m2 | 280,0 | TS 01 |
| 1.11. | Asfalto dangos frezavimas (važiuojamoji dalis) | m2 | 22720,0 | TS 01 |
| 1.12. | Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas, išsaugant medžiagas | m2 | 1682,0 | TS 01 |
| 1.13. | Betono dangos (trinkelės, plytelės) rūšiavimas ir sandėliavimas | m2 | 1682,0 | TS 01 |
| 1.14. | Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas (į išlykį) | m2 | 290,0 | TS 01 |
| 1.15. | Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | t | 3400,0 | TS 01 |
| 2. | Žemės sankasos įrengimas |  |  |  |
| 2.1. | Žemės darbai |  |  |  |
| 2.1.1. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | m3 | 170,0 | TS 02 |
| 2.1.2. | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | m3 | 170,0 | TS 02 |
| 2.1.3. | Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 35,0 | TS 02 |
| 2.1.4. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 680,0 | TS 02 |
| 2.1.5. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) | m3 | 350,0 | TS 02 |
| 2.1.6. | Grunto paskirstymas buldozeriais | m3 | 350,0 | TS 02 |
| 2.1.7. | Sankasos planiravimas | m2 | 2462,0 | TS 02 |
| 2.1.8. | Grunto sutankinimas | m3 | 860,0 | TS 02 |
| 2.1.9. | Plotų ir šlaitų planiravimas | m2 | 3700,0 | TS 02 |
| 2.1.10. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 135,0 | TS 02 |
| 2.1.11. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui) | m3 | 235,0 | TS 02 |
| 2.1.12. | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | m2 | 3700,0 | TS 02 |
| 3. | Dangų konstrukcijų įrengimo darbai |  |  |  |
| 3.1. | Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija) |  |  |  |
| 3.1.1. | Geotekstilės įrengimas | m2 | 446,0 | TS 02 |
| 3.1.2. | Geotinklo įrengimas | m2 | 446,0 | TS 02 |
| 3.1.3. | Geotinklo įrengimas | m2 | 446,0 | TS 02 |
| 3.1.4. | 58 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 280,0 | TS 04 |
| 3.1.5. | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m2 | 446,0 | TS 04 |
| 3.1.6. | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 536,0 | TS 04 |
| 3.1.7. | 8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 624,0 | TS 04 |
| 3.1.8. | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB įrengimas | m2 | 624,0 | TS 04 |
| 3.1.9. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | m2 | 1160,0 | TS 04 |
| 3.2. | Važiuojamoji dalis (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį) |  |  |  |
| 3.2.1. | Išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 AN įrengimas | t | 1950,0 | TS 04 |
| 3.2.2. | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S su PMB įrengimas | m2 | 22542,0 | TS 04 |
| 3.2.3. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | m2 | 45084,0 | TS 04 |
| 3.3. | Takai, šaligatviai (pilna konstrukcija) |  |  |  |
| 3.3.1. | 19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m3 | 120,0 | TS 04 |
| 3.3.2. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m2 | 631,0 | TS 04 |
| 3.3.3. | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 631,0 | TS 04 |
| 3.3.4. | 8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (naujos medžiagos) | m2 | 37,0 | TS 04 |
| 3.3.5. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamoms medžiagoms) | m2 | 24,0 | TS 04 |
| 3.3.6. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (naujos medžiagos) | m2 | 436,0 | TS 04 |
| 3.3.7. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamos medžiagos) | m2 | 104,0 | TS 04 |
| 3.3.8. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 30,0 | TS 04 |
| 3.4. | Takai, šaligatviai, nuovažos (ant esamų pagrindų) |  |  |  |
| 3.4.1. | Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m3 | 132,0 | TS 04 |
| 3.4.2. | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | m2 | 1321,0 | TS 04 |
| 3.4.3. | 8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamos medžiagos) | m2 | 535,0 | TS 04 |
| 3.4.4. | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (esamos medžiagos) | m2 | 722,0 | TS 04 |
| 3.4.5. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 60,0 | TS 04 |
| 3.4.6. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių vedimo sistemos) | m2 | 4,0 | TS 04 |
| 3.5. | Saugumo salelės |  |  |  |
| 3.5.1. | Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) | m3 | 25,0 | TS 04 |
| 3.5.2. | 10 cm storio betono pagrindo sluoksnio įrengimas | m2 | 236,0 | TS 04 |
| 3.5.3. | 5-7 cm storio cementinio skiedinio sluoksnio įrengimas | m2 | 236,0 | TS 04 |
| 3.5.4. | 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas | m2 | 202,0 | TS 04 |
| 3.5.5. | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | m2 | 34,0 | TS 04 |
| 3.5.6. | Deformacinių siūlių įrengimas | m | 356,0 | TS 04 |
| 3.6. | Kitų dangų konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |
| 3.6.1. | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | m | 2572,0 | TS 04 |
| 3.6.2. | Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas | m | 3560,0 | TS 04 |
| 3.6.3. | Asfalto dangos remontas (duobių užtaisymas, asfalto sluoksnio storis 5 cm, AC 16 AS) | m2 | 1200,0 | TS 04 |
| 3.7. | Bordiūrai |  |  |  |
| 3.7.1. | Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 2990,0 | TS 04 |
| 3.7.2. | Betoninių bordiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 302,0 | TS 04 |
| 3.7.3. | Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 350,0 | TS 04 |
| 4. | Eismo organizavimo darbai |  |  |  |
| 4.1. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt. | 19 | TS 05 |
| 4.1.2. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių prie dangos prisukamų atramų (d = 76,1 mm) pastatytmas (saugumo salelėse) | vnt. | 18 | TS 05 |
| 4.1.3. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių prie dangos prisukamų atramų (d = 60,3 mm) pastatytmas (saugumo salelėse) | vnt. | 10 | TS 05 |
| 4.1.4. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo atramų rankiniu būdu (I dydžio, esami kelio ženklų skydai) | vnt. | 85 | TS 05 |
| 4.1.5. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo atramų rankiniu būdu (I dydžio, nauji kelio ženklų skydai) | vnt. | 64 | TS 05 |
| 4.1.6. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio, nauji kelio ženklų skydai) | vnt. | 22 | TS 05 |
| 4.1.7. | Kelio ženklų skydų montavimas prie šviesoforo gembių mechanizuotu būdu (I dydžio, nauji kelio ženklų skydai) | vnt. | 4 | TS 05 |
| 4.1.8. | Vertikaliojo ženklinimo įrengimas (2.3) | vnt. | 22 | TS 05 |
| 4.2. | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |
| 4.2.1. | Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu | m2 | 1285,0 | TS 05 |
| 4.2.2. | Dangos ženklinimas raudonos spalvos antislydimine danga | m2 | 905,0 | TS 05 |
| 4.3. | Kiti eismo organizavimo darbai |  |  |  |
| 4.3.1. | Signalinių stulpelių (oranžinės spalvos) su šviesą atspindinčiomis juostomis įrengimas | vnt. | 12 | TS 05 |
| 5. | Kiti darbai |  |  |  |
| 5.1. | Sudedamų apsauginių plastikinių vamzdžių d160 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais) | m | 55,0 | TS 06 |
| 5.2. | Elektroninių ryšių šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio | vnt. | 2 | TS 06 |
| 5.3. | Elektroninių ryšių šulinio remontas |  |  |  |
| 5.3.1. | RKŠ-4 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2400x1300x150) | vnt. | 1 | TS 06 |
| 5.3.2. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S | vnt. | 1 | TS 06 |

Pramonės g. paviršinio vandens nuvedimo įrenginiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L1 - lietaus vandens tinklas. Esami kanalizacijos šuliniai. Esamas drenažas |  |  |  |
| 1.1. | PVC lauko kanalizacijos vamzdžiai, DN200, SN8 klasė, klojimas | m | 38,0 |  |
| 1.2. | Protarpinis, DN200, montavimas | vnt. | 24 |  |
| 1.3. | Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų, Ø1000, gylis 2,0 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), su hidroizoliacija, ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 1 |  |
| 1.4. | Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija, Ø700, gylis 1,9 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą - W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), ketinės apvalios, „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 6 |  |
| 1.5. | Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija, Ø700, gylis 1,9 m, (g/b elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą - W8, pagal atsparumą šalčiui - F100), kalaus ketaus laiptuotos (bordiūrinės) grotelės su automatiniu užraktu, bortelio aukštis 15 cm, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 6 |  |
| 1.6. | Senų grotelių pakeitimas į naujas – ketinės apvalios, „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 8 |  |
| 1.7. | Senų grotelių pakeitimas į dangtį – ketinis apvalus dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė B 125, montavimas | vnt. | 2 |  |
| 1.8. | Senų grotelių ir dangčių pakeitimas į naujus dangčius – ketinis apvalus, „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas | vnt. | 17 |  |
| 1.9. | Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas | vnt. | 16 |  |
| 1.10. | Smėlio pagrindas PVC vamzdžių klojimui, įrengimas | m³ | 4,4 |  |
| 1.11. | Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas | m³ | 12,0 |  |
| 1.12. | Žemės darbai: |  |  |  |
| 1.12.1. | Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos užkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,5 m | m | 38,0 |  |
| 1.12.2. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m³ | 6,0 |  |
| 1.12.3. | Tranšėjos išramstymas | m | 34,0 |  |
| 1.13. | Prisijungimas prie esamo g/b šulinio | vnt. | 9 |  |
| 1.14. | Prisijungimas prie esamo PVC tinklo, DN200 | vnt. | 6 |  |
| 1.15. | Esamo g/b šulinio pritaikymas prie projektuojamo žemės paviršiaus: |  |  |  |
| 1.15.1 | Lietaus šulinėlis | vnt. | 67 |  |
| 1.15.2 | Lietaus apžiūros šulinys | vnt. | 36 |  |
| 1.15.3. | Lietaus apžiūros šulinys, šulinio aukščio reguliavimo žiedas Ø700, h=150, montavimas | vnt. | 1 |  |
| 1.15.4. | Ūkinės kanalizacijos šulinys | vnt. | 2 |  |
| 1.16. | Esamas drenažas: |  |  |  |
| 1.16.1. | Pažeistų drenažinių sluoksnių atstatymas | m | 8,0 |  |
| 1.17. | PVC vamzdžių DN200 demontavimas ir išvežimas iki 15 km | m | 3,0 |  |
| 1.18. | Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas | m | 38,0 |  |

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Gatvės apšvietimas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS p. 3 |
| 1.1. | Esamų šviestuvų išmontavimas ir išvežimas | vnt. | 23 |  |
| 1.2. | Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai | m | 572,0 |  |
| 1.3. | Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu | m | 250,0 |  |
| 1.4. | Tranšėjų užpylimas mechanizuotai | m | 822,0 |  |
| 1.5. | Plotų išlyginimas | m2 | 822,0 |  |
| 1.6. | Grunto tankinimas | m3 | 172,6 |  |
| 1.7. | Esamų apšvietimo atramų, pamatų perkėlimas | kompl. | 28 |  |
| 1.8. | Pamatų apšvietimo atramoms montavimas | vnt. | 2 |  |
| 1.9. | Apšvietimo atramų montavimas | vnt. | 2 |  |
| 1.10. | Gembių montavimas ant įrengtų atramų | vnt. | 3 |  |
| 1.11. | Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų | vnt. | 28 |  |
| 1.12. | Signalinių pėsčiųjų perėjų blyksčių montavimas | vnt. | 5 |  |
| 1.13. | Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje | kompl. | 30 |  |
| 1.14. | Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje | vnt. | 10 |  |
| 1.15. | Prieduobių kasimas uždaram prastūmimui, užpylimas | m3 | 78,8 |  |
| 1.16. | D110 mm vamzdžių montavimas tranšėjoje uždaru būdu | vnt. / m | 15 / 223,0 |  |
| 1.17. | D75 mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje | m | 822,0 |  |
| 1.18. | D75 mm vamzdžių užvedimas į atramas | m | 84,0 |  |
| 1.19. | Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius | m | 1129,0 |  |
| 1.20. | Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis | m | 187,0 |  |
| 1.21. | 0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x35mm2 AL montavimas | vnt. | 84 |  |
| 1.22. | Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje | m | 822,0 |  |
| 1.23. | Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas | vnt. | 30 |  |
| 1.24. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 30 |  |
| 1.25. | 0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 52 |  |
| 1.26. | Kilpos fazė-nulis matavimai | vnt. | 1 |  |
| 1.27. | Vamzdžių galų sandarinimas | vnt. | 42 |  |
| 1.28. | Atramų numeravimas | kompl. | 1 |  |
| 1.29. | Apšviestumo matavimas | kompl. | 1 |  |
| 1.30. | Trasos nužymėjimas | vnt. | 1 |  |
| 1.31. | Išpildomoji nuotrauka | vnt. | 1 |  |
| 2. | MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APŠVIETIMUI |  |  |  |
| 2.1. | Plieninė cinkuota atrama 6,5m aukščio, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma | vnt. | 2 | TS p. 2.7.1. TS p. 2.9.1. |
| 2.2. | Pamatas apšvietimo atramoms h 6-10m | vnt. | 10 | TS p. 2.9.1. |
| 2.3. | Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 56W, 5700K, IP66 | vnt. | 2 | TS p. 2.6.1. |
| 2.4. | Kryptinis šviestuvas pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 48W, 5700K, IP66 | vnt. | 26 | TS p. 2.6.1. |
| 2.5. | Pėsčiųjų perėjų signalinė blykstė LED, 6W, IP66 | vnt. | 5 | TS p. 2.6.2. |
| 2.6. | Papildoma tarpinė gembė atramoje L-1,0m | vnt. | 3 | TS p. 2.9.2. |
| 2.7. | Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai | vnt. | 30 | TS p. 2.7. |
| 2.8. | Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ | vnt. | 10 | TS p. 2.11. |
| 2.9. | Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D 110 mm | m | 223,0 | TS p. 2.4.2. |
| 2.10. | Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D 75 mm | m | 906,0 | TS p. 2.4.1. |
| 2.11. | Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 4x35mm2, AL | m | 1255,0 | TS p. 2.1. |
| 2.12. | Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm2, CU | m | 61,0 | TS p. 2.2. |
| 2.13. | Galinė mova kabeliams 4x35mm2 skerspjūvio, vidaus tipo | vnt. | 84 | TS p. 2.3. |
| 2.14. | Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ | m | 822,0 | TS p. 2.5. |
| 2.15. | Įžeminimo kontūras iki 30 Ω: - Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą).; - Cinkuota plieninė viela Ø 6-8mm – 2,0 m; - Įkalimo galvutė – 1 vnt.; - Plieninis antgalis – 1 vnt.; - Kryžminis sujungimas - 1 vnt.; - Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt. | kompl. | 30 | TS p. 2.10. |

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Pramonės  g. – Lypkių g. sankryžos šviesoforai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |
| 1.1. | Šviesoforų valdymo spinta su valdikliu, pamatu ir visa kita reikiama įranga | kompl. | 1 | TS 2.4 |
| 1.2. | LED Šviesoforas (3 sekcijos X Ø300mm, raudona/geltona/žalia) | kompl. | 2 | TS 2.3 |
| 1.3. | LED Šviesoforas (papildoma sekcija) (1 sekcija X Ø300mm, raudona/geltona/žalia, su rodykle posūkiui į dešinę) | kompl. | 2 | TS 2.3 |
| 1.4. | Atrama su gembe, H =6m, L=5m, komplekte su pamatu | kompl. | 6 | TS 2.1-2 |
| 1.5. | Atrama su gembe, H =6m, L=7m, komplekte su pamatu | kompl. | 1 | TS 2.1-2 |
| 1.6. | Atrama, H=4m, komplekte su pamatu | kompl. | 1 | TS 2.1-2 |
| 1.7. | Signalinis kabelis Cu 5x1,5 mm² (šviesoforams) | m | 125,0 | TS 2.10 |
| 1.8. | Signalinis kabelis Cu 16x1,5 mm² (šviesoforams) | m | 150,0 | TS 2.10 |
| 1.9. | Signalinis kabelis Cu 32x1,5 mm² (šviesoforams) | m | 190,0 | TS 2.10 |
| 1.10. | Infraraudonųjų spindulių jutikliai su tvirtinimo detalėmis | kompl. | 12 | TS 2.5 |
| 1.11. | Infraraudonųjų spindulių jutiklių kabelis 3x1 mm2 | m | 1290,0 | TS 2.9 |
| 1.12. | Signalinė juosta "Kabelis" | m | 294,0 | TS 2.7 |
| 1.13. | Atramos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: cinkuota juosta - 2 vnt., sujungimo mova – 4 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvutė, kontrolinė dėžutė, kryžminė jungtis) | kompl. | 8 | TS 6 |
| 1.14. | Valdymo spintos įžeminimo įranga (Į komplektą įeina: cinkuota juosta - 2 vnt., sujungimo mova – 6 vnt., plieninis antgalis, kalimo galvutė, kontrolinė dėžutė, kryžminė jungtis) | kompl. | 1 | TS 6 |
| 1.15. | Apsauginis vamzdis kabeliams PEHD Ø110mm | m | 294,0 | TS 2.12 |
| 2. | DARBŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |
| 2.1. | Šviesoforų valdymo spintos su valdikliu įrengimas | kompl. | 1 |  |
| 2.2. | Šviesoforų posto kompleksinis derinimas | kompl. | 1 |  |
| 2.3. | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | kompl. | 1 |  |
| 2.4. | Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu | m | 294,0 |  |
| 2.5. | Pakloto vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje | m | 294,0 |  |
| 2.6. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje | m | 294,0 |  |
| 2.7. | PEHD Ø1100mm vamzdžio montavimas | m | 294,0 |  |
| 2.8. | Gembinės atramos su pamatu perkėlimas | kompl. | 1 |  |
| 2.9. | Šviesoforo atramos su pamatu perkėlimas | kompl. | 1 |  |
| 2.10. | Šviesoforo atramos su pamatu montavimas | kompl. | 1 |  |
| 2.11. | Gembinės atramos su pamatu montavimas | kompl. | 7 |  |
| 2.12. | Trijų sekcijų šviesoforo montavimas ant atramos | kompl. | 6 |  |
| 2.13. | Dviejų sekcijų šviesoforo įrengimas ant atramos | kompl. | 2 |  |
| 2.14. | Vienos sekcijos šviesoforo įrengimas ant atramos | kompl. | 2 |  |
| 2.15. | Pėsčiųjų ir dviratininkų mygtuko montavimas ant atramos | vnt. | 2 |  |
| 2.16. | Jutiklių montavimas ant gembinių atramų | kompl. | 12 |  |
| 2.17. | Kabelio iki 1 kg/m montavimas vamzdyje | m | 1400,0 |  |
| 2.18. | Kabelio iki 1 kg/m montavimas atramoje/spintoje | m | 338,0 |  |
| 2.19. | 5 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas | kompl. | 15 |  |
| 2.20. | 16 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas | kompl. | 1 |  |
| 2.21. | 32 gyslų valdymo kabelio galų paruošimas | kompl. | 3 |  |
| 2.22. | Iki 2,5 mm2 skerspjūvio kabelio gyslų galų paruošimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų | kompl. | 12 |  |
| 2.23. | Įžeminimo kontūro R≤30Ω įrengimas kalant elektrodus (atramoms) | vnt. | 8 |  |
| 2.24. | Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas kalant elektrodus (valdymo spinta) | vnt. | 1 |  |
| 2.25. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 31 |  |
| 2.26. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (atramoms) | kompl. | 8 |  |
| 2.27. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas (valdymo spinta) | kompl. | 1 |  |
| 2.28. | Atsodinama žalia zona | m2 | 252,0 |  |
| 2.29. | Atstatoma šaligatvio danga | m2 | 35,0 |  |
|  | Demontavimo darbai |  |  |  |
| 2.27. | Trijų sekcijų šviesoforo demontavimas | vnt. | 4 |  |
| 2.28. | Dviejų sekcijų šviesoforo demontavimas | vnt. | 2 |  |
| 2.29. | Pėsčiųjų mygtuko demontavimas | vnt. | 2 |  |

neįprastai maža kaina suprantama taip, kaip tai paaiškinta Viešųjų pirkimų tarnybos gairėse „Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas“.